**ПЕРЕЧЕНЬ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ**

**ОБЛАСТИ, ПОДНАДЗОРНЫХ УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА**

**(по состоянию на 22.12.2017 г.)**

**С П И С О К**

**строящихся жилых домов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта** | **Общая площадь**  **количество квартир** | **Застройщик**  **Подрядчик** | **Год начала строительства**  **планированный срок ввода** | **Разрешение на строительство** | **Состояние**  **строительства** |
|  | Комплекс жилых домов со встроенными помещениями общественно-делового назначения, II очередь, жилой дом № 1  ул. Большая Затонская, 12 | Ж-131662м²  О-14466кв.м.  112 кв. | ООО «Приволжье Гранд» ООО «Артефакт» | 2006  -  2018 | Разрешение имеется  № RU 64304000-254 от 25.11.2014 до 25.06.2018 г  Кадастр №64:48:010160:0076 | б/с «А»- устройство свайного поля 100%, б/с «Б»- фундамент, техподполье, цокольный этаж, б/с «В»- стены, плита перекрытия 1-го и 2-го этажа, армокаркас 3-го этажа. |
|  | Жилой дом  ул. Челюскинцев – ул. Комсомольская |  | ООО «Ковчег – 2002» - | Не начато | Разрешение № 248/05 до 25.08.06  Срок действия разрешения завершен  Кадастр №64:48:010322:0003 | Спорный вопрос по земле  **Строительство не начиналось.** |
|  | 7-8 этажный жилой дом  ул. Революционная-  ул. Чернышевского  (2 очередь) | Общ. площадь дома 5338м²  Ж.-3677 кв.м. | ТСЖ «Гелиос – 2003»  ООО «СУ «Саратовжилстрой» | 2003  - | Разрешение № 64-306 до 16.04.2010 г.  Срок действия разрешения завершен. Кадастр № 64:48:01 03 42:0003 | Б/с «В» - закончена кирпичная кладка (8-этажей);  «А», «Б» - устройство котлована **Строительство приостановлено.** |
|  | 12-14 этажные жилые дома №3  ул. Федоровская, пос. НСГ | О-5338 кв.м  Ж-4804 кв.м.  228 квар. | ООО «Геотехника-ФИН» ООО «Геотехника-ФИН» | 2004  - | Разрешение № 64304000-14 до 27.07.2011г.  Срок действия разрешения завершен. Кадастр №64:48:010115:0045 | б/с «3 А» –перекрытие ж/б плитами 4-го этажа, монолитный пояс, б/с «3Б» – закончена кладка 2-го этажа  б/с «3В» – перекрытие 1-го этажа. «3Г» «0» цикл. **Работы не ведутся** |
|  | 7-9-ти этажный жилой дом  ул. Рамаева, 20 | О-3451 кв.м  Ж-3151,5 кв.м.  46 квар. | ЖСК «ЖКХ-96» ООО «Тепло-Фасад» | 2003  - | Разрешение  № 64-66 до19.02.2009  Срок действия разрешения завершен. Кадастр № 64:48:010253:06 | **Работы не ведутся.** |
|  | Многоквартирные дома (от 6 этаже и выше), в т.ч. со встроенными и(или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Жилой дом № 10  НСГ жилой район, 1 мрн. | 48136,67 кв.м  Ж-29968,19 кв.м  469-квартир | ООО «Сартехстрой»  ООО «Сартехстрой» | 2013  2017 | Разрешение имеется  № RU 64304000-74-2016 от 13.04.2016 до 31.05.2018  Кадастр №64:48:010115:9545 | б/с А-кирпичная кладка стен 18 этажа;  б/с Б- кирпичная кладка завершена,  б/с В- утеплеие наружных стен,  б/с Г- кирпичная кладка завершена;  б/с Д- устройство монолитно-бетонных перекрытия частично 6 этаж. |
|  | Многоэтажные дома по ул. Весенняя, жилой дом №1 | 8004,23  кв.м  94-квартиры | ГУВД по Саратовской обл.ООО «Сартехстрой» | 2014  2017 | Разрешение имеется  № RU64304000-89 от 13.05.2014 до  31.05.2018 г. кадастр № 64648:010155:196 | Отделка фасада.  Благоустройство. |
|  | Многоэтажный комплекс зданий жилой застройки с помещениям административного и торгового назначения. 2 очередь строительства б/а А,Б,В,Г,Д. Жилой дом № 2 пос. НСГ | 23131,8кв.м.  16143,9 кв.м.  296 кв. | ЖСК «Юбилейный» ООО «Стройкомплекс  2002» | 2012  2018 | Разрешение № RU-64304000-106 от 24.06.2013 г. до 24.05.2018 г. Кадастр № 64:48:01011:13 | б/с А- 11 этажей выполнены полностью, утепление фасада;  б/с Б - кирпичная кладка стен 7-го этажа (всего 14 эт.);  б/с В-кирпичная кладка стен 9-го этажа (всего 14 этажей);  б/с Г- 10 этажей всего – выполнен полностью;  б/с Д – кирпичная кладка стен 11-го этажа (всего 14 этажей). Устанавливаются металлические ограждения балконов. Ведутся работы по устройству фасада б/с «А», «Б». Сантехнические работы по подвалу и технического этажа.  **Работы приостановлены на неопределенный срок.**  **Решается вопрос о смене подрядной организации** |
|  | Многоквартирный многоэтажный (21 этаж) жилого дома со встроенными (или) встроено пристроенными нежилыми помещениями ул. Московская,43 | 15520,53м.кв.  9783,74  72 | ООО ПКФ «Пульсар-С»ООО ПКФ «Пульсар-С» | 2013  2018 | Разрешение № RU-  64304000 – 74 от  05.02.2016 г. до  05.03.2018 г.  Кадастр № 64:48:010321:17 | Устройство монолитно-бетонных стен 16-го этажа.**Работы не ведутся.** |
|  | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения 11-этажный жилой дом 1 б/с ул. Соколовая, 78 | О-4128,42кв.м  Ж-2407,12 кв.м  48 кв. | МУП «Саргоркапстройкомплект» (передача полномочий новому подрядчику предположительно СК «Система») | 2013  2015 | Разрешение № RU –  6430400020005002-279-2015 от 20.11.2015 по 20.12.2017 г. Кадастр № 64:48:010224:54 | Внутренние сантехнические работы, устройство межкомнатных перегородок. Кирпичная кладка парапета, машинного отделения, крышной котельной, монтаж лифтов.  Утепление фасада |
|  | Многоэтажный ж/дом по ул. Мичурина, между домами 123 и 121. | \_ | ООО «Сарстрой» ООО «Саратовстрой» | - | Разрешение не представлено  Информация по кадастру отсутствует. | Кирпичная кладка 6-го этажа. **Работы не ведутся.** |
|  | Комплекс многоквартирных жилых домов. Кирпичный жилой дом №14 г. Саратов, пос. Зональный | Д. №14  5841,6/4515,2  8 3тажей | ООО «Волга-Сервис»ЗАО «СОЖС» | 2016  2017 | №64-RU 64304000-303-2015 от 15.12.2015  До 31.05.2018  №64:48:010111:207 | Идет итоговая проверка проверка |
|  | Многоквартирный дом (от 6 этажей и выше), в т.ч со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями 3-я очередь строительства. Жилой дом № 1А (блок-секции А,Б,В,Г,Д) пос. НСГ | Sздания-30772,00 кв.м,  Sквартир-20065 кв.м  346-квартир | ЖСК «Юбилейный» ООО СК «Стройкомплекс**-**2002» | 2014  2018 | Разрешение № RU –  64304000-92 от 06.05.15 до 07.07.18 г. Кадастр № 64:48:010115:248 | б/с Д- перекрытие 11 этажа;  б/с Г- перекрытие 8 этажа;  б/с В- монолитно-бетонные стены 1 этажа.  б/с А- кладка 3 этажа. |
|  | Многоквартирный дом от 3-х до 6-ти этажей со встроенными или встроено-пристроенными нежилыми помещениями  ул. Лермонтова, 35 | Sздания-2065,28 кв.м,  Sквартир-1094,05 кв.м  10-квартир | ЗАО «Сарград» ООО «Геотехника-С» | 2015  2018 | Разрешение № RU –  64304000-12 от 02.02.15 до 17.10.18 Кадастр № 64:48:010344:37 | Наружные и внутренние инженерные сети. Остекление. |
|  | Многоквартирный дом (от 9-ти эт. и выше) в том числе со встроенными и (или) встроено – пристроенными нежилыми помещениями  (ж/д № 1 по г.п. б/с А,Б,В ) Усть-Курдюмский тракт, поворот на поселок Зональный | Sздания-54009,0 кв.м,  Sквартир-38250,0 кв.м  720-квартир | ООО «Ксиан» ООО «СК ЖБК-3»  ЗАО «ПП ЖБК-3» | 2015  2018 | Разрешение № RU –  64304000-231 от 25.09.15 до 2018  Кадастр №64:48::010119:69 | б/с А- устройство монолитного перекрытия 1-го этажа;  б/с Б- устройство монолитного ж/б ростверка;  б/с В- армирование плиты перекрытия техподполья. |
|  | Многоквартирный дом (от 9 этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями. Дом № 6 по гп.  Саратовская область, МО «Город Саратов», Усть-Курдюмский тракт, поворот на поселок Зональный. | 18613,8  287кв.  12этажей | ООО «Ксиан» ЗАО «Пп ЖБК-3»  ООО «СК ЖБК-3» | 2016  2018 | Разрешение №  64-RU  64304000-108-2016 от 17.05.16 до 17.05.18  №64:48::010119: | Кирпичная кладка стен:  б/с А – кирпичная кладка параппета.  Кровельные работы, утепление фасада, остекление.  Внутриотделочные работы. |
|  | Многоквартирный дом (от 9 этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями. Дом № 2 по гп. (1 очередь)  Саратовская область, МО «Город Саратов», Усть-Курдюмский тракт, поворот на поселок Зональный. | 14815,67  180 кв.  20 этажей | ООО «Ксиан» ЗАО «Пп ЖБК-3»  ООО «СК ЖБК-3» | 2016  2019 | Разрешение №  64-RU  64304000-316-2016 от 21.12.16 до 21.04.19  №64:48:000000:  229099 | Свайное поле. Устройство буроинъекционных свай. Подбетонная подготовка. |
|  | Среднеэтажная жилая застройка: многоквартирные дома от 4-х до 8 надземных этажей, в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями. г. Саратов, Новосколовогорский жилой район, б/н. Кирпичный жилой дом 5-ти эт. (А,Б,В) | 7865,72 кв.м.  118  5 | ООО «Стройресурс» АО «СОЖС» | 2016  2018 | Разрешение №  64-RU  64304000-289-2016 от 21.11.16 до 21.05.18  №64:48:01011462016  №64:48:010114:2366  №64:48:010114:2367 | б/с «Б» – кирпичная кладка 5 этажа..  б/с «В» - кровля. Установка оконных блоков.  б/с А- кладка 2-го этажа. |
|  | Среднеэтажная жилая застройка: многоквартирные дома от 4-х до 8 надземных этажей, в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями. г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, б/н. Кирпичный жилой дом 5-ти эт. (А,Б,В) | 3817,47 кв.м.  55  5 | ООО «Стройресурс»АО «СОЖС» | 2017 2018 | Разрешение на строительство  № 64-RU  64304000-43-2017 от 13.03.2017 до 13.03.2018  № 64:48:010114:2378  № 64:48:010114:2379  № 64:48:010114:2048 | б/с А – кирпичная кладка 2-го этажа,  б/с Б – перекрытие 1-го этажа,  б/с В – перекрытие 1-го этажа. |
|  | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка): многоквартирные дома от 9 надземных этажей и выше, в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями.  Многоквартирный дом (от 9 этажей и выше) г. Саратов, Волжский район, Усть-Курдюмский тракт, дом № 5 по генплану. | 25460,05  12  367 | ООО «Ксиан» ЗАО «Пп ЖБК-3» ООО «СК ЖБК-3» | 20172019 | Разрешение на строительство  № 64-RU  64304000-317-2016от 21.12.2016 до 21.12.2019  № 64:48:000000:229100 | Б/с «А» - Монтаж ФБС стен техподполья.  Б/с «Б»- Заливка фундаментной плиты. |
|  | Мн. эт. мн. кв. жилой дом со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения ЖСК «Нота».  г. Саратов, ул. Б. Горная  ул. Чернышевского. | 1263,20 кв.м.  25+тех. этаж  192 | АО «Шэлдом»АО «Шэлдом» | 20172019 | Разрешение на строительство  № 64-RU  64304000-335-2016от 28.12.2016 до 28.04.2020  № 64:48:010246:55 | Выполнены работы по устройству фундамента. |
|  | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка): многоквартирные дома от 9 надземных этажей и выше, в т.ч. со встроенными и (или) встроено- пристроенными нежилыми помещениями. Микрорайон № 1 Новосоколовогорского жилого района в Волжском районе  г. Саратова. Жилой дом № 19 по ГП | 18071,46 кв.м  12 этажей 296 кварт | ООО «Сартехстрой» ЗАО «Сартехстройинвест» | 2017  2018 | Разрешение на строительство  № 64-RU  64304000-292-2016от 22.11.2016 до 28.02.2018  64:48:010115 | б/с В –буроинъекционные сваи. |
|  | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями и стоянкой автомобилей,  г. Саратов, ул. Верхняя, б/н.  Количество этажей-14 | 6944,47  35 | ООО «Автодом»  ООО «Средневолжскстрой» | 2012г | Разрешение  №RU 64304000-4  от 12.05.15.  до 21.09.16 На продлении  Кадастр. № 64:48:020302:24 | Отделка мест общего пользования.100%. Не подключены внешние инженерные сети газоснабжения, водоснабжения, электроэнергии. Не установлен подъемник для инвалидов. Ищут инвестора на 7,5млн. Информационный щит установлен. **Работы не ведутся** |
|  | 16-ти этажный жилой дом,  г. Саратов, 4-ый Чернышевский проезд.  Количество этажей-18. | 9117,0  8328,24  108 | ЗАО «Стройинтерсервис»  ЗАО «Стройинтерсервис» | 2011 | Разрешение  № 64-RU 64304000-60-2016  от 19.03.16г.  до 31.12.17г.  Кадастр. № 64:48:020305:74 | Устройство каркасов стен, пилонов, опалубка, заливка бетоном 6 пилонов 14 этажа. 5-й этаж кладка блоков наружных стен. Ограждение установлено. Информационный щит установлен. **Работы не ведутся.** |
|  | Многоэтажный жилой дом (от 6 этажей и выше),  г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, №38А.  Количество этажей-20. | 22008,24  224 | ООО «Град-Инвест»  ООО «СитиСтрой» | 2014  2015 | Разрешение  № 64 RU 64304000-283-2015  от 23.11.15г.  до 31.08.16г.На продлении. Кадастр. № 64:48:020636:65 | Б/с А,Б – монолитные конструкции 11-12 этажа. Ограждение установлено, информационный щит установлен. **Работы не ведутся.** |
|  | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями. Жилой дом № 4, пл. им. Орджоникидзе Г.К., 1 (25эт).Количество этажей-27. | 36689,0  499 | ООО ГРАД ИНВЕСТ»  ООО «СитиСтрой» | 2016  2018 | Разрешение № 64-RU64304000-296-2015  от 30.11.2015 г.  до 28.08.2018 г.  Кадастр. № 64:48:020358:1348 | «0» цикл- свайное поле-80%. **Строительство приостановлено.** |
|  | Многоэтажный жилой дом (от 6 этажей и выше), г. Саратов, ул. Ново-Астраханская,38.  Количество этажей-26 | 12378,8  171 | ООО «Строительные системы»  ООО СитиСтрой» | 2015 г.  2017 г. | Разрешение № 64-RU 64304000-134-2016 от 10.06.2016 г. Разрешение на строительство на пролонгации.Кадастр. № 64:48:020314:942 | Закончено устройство тех. подполья. **Строительство приостановлено** |
|  | Многоквартирный дом (от 6 этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями. г. Саратов, ул. Огородная, б/н (17эт. жилых, всего этажей 19).  Количество этажей-19 | 11250,5  169 | ООО «СаратовРегионСтройС»  ООО «СаратовРегионСтройС» | 2016  2017 | Разрешение № 64  RU 64304000-289-2015 от 26.11.2015г. до  31.12.2019г. Кадастр. № 64:48:020256:410 | Кирпичная кладка 9-го этажа. Ограждение и информационный щит установлены. |
|  | Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, б/с 1А, 1Б, 1Г,  г. Саратов, ул. Огородная.  Количество этажей-16 | 15382,80  210 | ЖСК «Рубин»  ЗАО «Геожилстрой» | 2013  2014 | Разрешение  №RU64304000-92  от 29.04.16г.  до 29.05.17г. Кадастр. № 64:48:020253:7 | Б/с 1Б- кирпичная кладка наружных стен и перегородок – перекрытие 9 этажа.  Б/с 1А – кирпичная кладка стен и перегородок 8-го этажа.  Б/с 1Г – ростверки, монтаж тех подвала.  **Работы приостановлены.** Ограждение, информационный щит установлены. |
|  | Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, б/с 1В,  г. Саратов, ул. Огородная,  5-й Динамовский пр-зд.  Количество этажей-16. | 5545,50  70 | ЖСК «Рубин»  ЗАО «Геожилстрой» | 2013  2014 | Разрешение  №RU64304000-243  от 18.09.15г.  до 14.10.16г. Кадастр. № 64:48:020253:7 | Кирпичная кладка 7 этажа.**Работы приостановлены.** Ограждение, информационный щит установлены |
|  | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями. Жилой дом № 3. г. Саратов, ул. Огородная, 153. Количество этажей-11. | 8668,80  147 | ООО «Зодчий»  ООО «Зодчий» | 2016  2018 | Разрешение № 64  RU 64304000-11-2016г от 03.02.2016г до 03.02.2018г.Кадастр. № 64:48:020270:195 | Устройство фасады, прокладка коммуникаций. Ограждение, информационный щит установлены. |
|  | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями. Жилой дом № 2. г. Саратов, ул. Огородная, 153. Количество этажей-11. | 9670,86  180 | ООО «Зодчий»  ООО «Зодчий» | 2016  2017 | Разрешение № 64  RU 64304000-63-2016 от 25.03.2016г до 27.03.2018г.  Кадастр. № 64:48:020270:339 | б/с А,Б В-кирпичная кладка 9 этажа.. Ограждение и информационный щит  установлены. |
|  | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями. Жилой дом № 1 по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 153. Количество этажей-11. | 21130,17  360 | ООО «Зодчий»  ООО «Зодчий» | 2017  2018 | Разрешение № 64  RU 64304000-312-2016 от 15.12.2016 до 15.05.2018  Кадастр. № 64:48:020270:337 | б/с А,Б,В- устройство ростверка, Г-кладка стен подвала, Д- кладка 1-го этажа. Ограждение и информационный щит установлены. |
|  | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общего назначения,  г.Саратов, 4-й Чернышевский проезд.  Количество этажей-22. | 13949,18  139 | ООО «Миал Девелопмент»  ООО «Миал Девелопмент» | 2014  2016 | Разрешение  №RU 64304000-47  от 18.03.15г.  до 09.01.16г. Кадастр. № 64:48:020305:168 | Котлован. Пробные сваи. **Работы не ведутся.** Ограждение, информационный щит установлены. |
|  | «Многоквартирный многоэтажный жилой дом (от 6 этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (I очередь строительства б/с «А». 1 блок секция, Заводской район, 4-й Нагорный проезд, б/н. Количество квартир-21. | 12230,67 м2  172 | Жилищно-строительный кооператив «Нагорный» | 30.09.2014  28.02.2016 | Разрешение  №RU 64304000-192 от 11.01.2016 г., до 28.02.2017 г. На продлении. Кадастр. № 64:48:020627:85 | Монолитные конструкции, перекрытие 7-го этажа. Ограждение, информационный щит установлены.**Работы приостановлены** |
|  | «Многоквартирный многоэтажный жилой дом (от 6 этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (2 очередь строительства б/с «Б». 1 блок секция, Заводской район, 4-й Нагорный проезд, б/н. Количество этажей-21. | 10741,54 м2  159 | Жилищно-строительный кооператив «Нагорный» | 30.10.2014  Март 2016 | Разрешение  №RU 64304000-213 от 11.01.2016 г., до 16.03.2017 г. Кадастр. № 64:48: 020627:85 | Монолитные конструкции 8 этажа. Ограждение, информационный щит установлены. **Работы приостановлены** |
|  | «Многоквартирный многоэтажный жилой дом (от 6 этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено пристроенными нежилыми помещениями (3 очередь строительства б/с «В». 1 блок секция, Заводской район, 4-й Нагорный проезд, б/н. Количество этажей-21. | 10741,54 м2  159 | ЖСК «Нагорный»  ЖСК «Нагорный | 2015  2017 | Разрешение  № 64-RU 64304000-269-2015 от 30.10.2015 по 30.03.2017. На продлении.  Кадастр. № 64:48:020627:85 | Устройство «0» цикла-свайное поле. **Работы приостановлены** |
|  | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в т. ч. со встроенными и (или) нежилыми помещениями. Жилой дом № 1, ул. Огородная д. № 153, 151А.  Количество этажей-12. | 24843,78 м2  519 | ЖСК «Волга-1»  ООО «Механизация» | 2014 г  2015 г. | Разрешение № 64- RU 64304000-36-2016  от 20.02.2016 г.  до 31.07.2018 г.  Кадастр. №  64:48:020270:0004 | Утепление и отделка фасада. Прокладка инженерных коммуникаций, благоустройство территории. Ограждение, и информационный щит установлены |
|  | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в т. ч. со встроенными и (или) нежилыми помещениями. Жилой дом № 2, ул. Огородная д. № 153, 151А.  Количество этажей-12. | 15344,0  326 | ЖСК «Волга-2»  ООО «Механизация» | 2017г 2020г | Разрешение № 64-RU64304000-259-2016 от 20.10.2016г. по 20.10.2020г.  Кадастр.№ 64:48:020270:4 | Б/с А, кирпичная кладка 6 этажа, б/с Б – перекрытие 5 этажа, б/с В –перекрытие 6 этажа. б/с Г, Д-кирпичная кладка 5-го этажа. |
|  | Многоквартирный дом со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями (ж.д. № 1 (1 очередь строительства). 2-й Совхозный проезд.  Количество этажей-20. | 8447,3 м2  161 | ООО «СаратовРегионСтройС»  ИП «Медведев В.Г,» | 2015 г | Разрешение № RU 64304000-31 от 15.02.2015 г до 31.12.2018 г. Кадастр. № 64:48:020409:26 | Монолитные конструкции 15 этажа. Кладка наружных стен 10 этажа. Ограждение, информационный щит установлены |
|  | Многоквартирный дом (от 6 этажей и выше), в т. ч. со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями ж. д № 2 (2 очередь строительства) 2-й Совхозный проезд.  Количество этажей-20. | 8158,9  161 | ООО «СаратовРегионСтройС»  ИП «Медведев В.Г,» | 2015 г.  2016 г. | Разрешение № RU 64304000-74 до 30.12.2018 Кадастр. № 64:48:020409:2345 | Монолитные конструкции 9 эт. Кладка наружных стен-9 этажа.  Ограждение, информационный щит установлены. |
|  | Многоэтажный многоквартирный жилой дом (от 9 этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями, ул. им. Чернышевского Н.Г., 42. Жилой дом № 1 (7 б/с).  Количество этажей-16. | 41545  506 | ЖСК «Улеши»  ООО «Механизация» | 2015 г.  2018 г. | Разрешение № RU 64304000-151-2015 от 09.07.2015 г. до 09.07.2018 г. Кадастр. №  64:48:020305:136, 64:48:03  20305:1975, 64:48:020305:1976 | б/с А, Б- кирпичная кладка стен и перегородок с 14 этажа, б/с, б/с Ж- кирпичная кладка 16 этажа, Ограждение, информационный щит установлены. |
|  | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями (Этажность 9-11), г. Саратов, Ново-Крекингский пр., д 6А.  Количество этажей-10-12. | 20800,81м2  233 | МУП «Саргоркапстройкомплект»  ИП «Медведев В.Г.» | 2015 г.  2017 г. | Разрешение № 64-RU 64304000-198-2015 от 08.09.2015 г. до 08.07.2017 г.  Кадастр. №  64:48:020357:2051 | б/с А-свайное поле, б/с Б-бетонная подготовка, ростверк, б/с В-свайное поле, б/с Г-кирпичная кладка 1 этажа, б/сД- кирпичная кладка 4этажа. **Работы приостановлены.**  Ограждение информационный щит установлены. |
|  | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше) (I этап строительства. Жилой дом № 1). г. Саратов, ул. Артельная, 1.  Количество этажей-10. | 10008,66  199 | ООО «Облстройиндустрия»  ООО «Оптимум» | 2015 г.  2017 г. | Разрешение №RU 64304000-155-2015 от 22.07.2015 г. до 28.02.2018 г.  Кадастр. № 64:48:020631:300 | Кирпичная кладка 2 этажа. Ограждение информационный щит установлены. |
|  | Многоквартирные дома (от 9 надземных этажей и выше), в т. ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Жилой дом № 7. г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 1.  Количество этажей-12. | 13329,57  210 | ЖСК «Радуга 3»  ООО «Механизация» | 2015 г.  2017 г. | Разрешение № RU 64304000-24-2016от 04.02.2016 г. до 10.06.2018 г.  Кадастр. №64:48:020358:1360 | Кирпичная кладка 7-8 этажа б/с  А,Б,В.  Ограждение, информационный щит установлены. |
|  | Многоквартирные дома (от 9 надземных этажей и выше), в т. ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Жилой дом № 4. (блок-секции А, Б, В, Г, Д, Е).  г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 1.  Количество этажей-12. | 27734,19  519 | ЖСК «Радуга 4»  ООО «Механизация» | 2017г.  2019г. | Разрешение № RU-64304000-46-2017 от 14.03.2017 г. сроком до 14.01.2019 г., Кадастр  64:48:020358:1424 | А- кладка 2-го этажа; б/с Б –кирпичная кладка 6-го этажа; б/с В,Г,Д, Е – кирпичная кладка 1-го этажа; Ограждение и информационный щит установлены. |
|  | Многоквартирный жилой дом (от 9 надземных этажей и выше), в т. ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Жилой дом № 5. г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 1.  Количество этажей-11. | 13329,57  210 | ЖСК «Радуга 5»  ООО «Механизация» | 2017 г.  2018 г. | Разрешение № 64 RU-64304000-57-2017 от 28.03.2017 г. сроком до 28.05.2018 г., Кадастр  64:48:020358:1430 | б/с А- бетонирование ростверка, б/с Б, В – устройство свайного поля. Ограждение и информационный щит установлены. |
|  | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в т. ч. со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями. Жилой дом № 2.  Количество этажей-18. | 17236,0  367 | ЖСК «Авиатор 2»  ООО «Механизация | 2016 г.-2019 г. | Разрешение № 64-RU64304000-337-2016 от 30.12.2016 г. до 30.19.2019 г.  Кадастр. №  64:48:0203143287 | Б/с А – возведение кладки 5-го этажа, б/с Б, В,Г- возведение кладки 3 этажа. Ограждение и информационный щит установлены. |
|  | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями,  расположенный на земельном участке с кадастровым номером 64:48:020314:3294 по адресу:  пл. им. Орджоникидзе Г.К., 1 в Заводском районе г. Саратова. Жилой дом №5 | 15342,9  96. | ЖСК «Авиатор 5»,  ООО «Механизация» | 2017-  2019 | № RU64304000-286-2017  от 04.08.2017г  до 04.08.2020г.  кадастр 64:48:020314:3294 | Кладка стен подвала. Ограждение и информационный щит установлены. |
|  | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями,  расположенный пл. им.Орджоникидзе Г.К., 1 в Заводском районе г. Саратова. Жилой дом №6 | 3312,8  60 | ЖСК «Авиатор 6»,  ООО «Механизация» | 2017-  2019 | 64-RU 64304000-58-2017 от до 28.03.2019 г  Кадастр 64:48:020314:3292 Кадастр  64:48:020305:1976 | Устройство свайного поля. Ограждение и информационный щит установлены. |
|  | Многоквартирный жилой дом (от 9 надземных этажей и выше), в т. ч. со встроенными и(или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Жилой дом № 6 по генеральному плану ул. Чернышевского, 42.  Количество этажей-28. | 16773,8  250 | ЖСК «Улеши I»  ООО «Механизация» | 2016г.  2019г. | Разрешение № RU 64304000-131-2016 от 09.06.2016 г. до 09.06.2019 г.  Кадастр. №  64:48:020305:1975 | Монолитные конструкции 18-го этажа.  Ограждение, информационный щит установлены. |
|  | Многоквартирный жилой дом (от 9 надземных этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми  помещениями, Жилой дом №5. Этажность 28 этажей. | 16 933,3  250. | ЖСК «Улеши 2»,  ООО «Механизация | 2017-2020 | № RU 64304000-286-2017  от 04.08.2017г.  до 04.08.2020г. Кадастр  64:48:020305:1976 | Устройство фундамента. Ограждение и информационный щит установлены. |
|  | Многоквартирный жилой дом (от 9 надземных этажей и выше), в т ч. со встроенными нежилыми помещениями. (I этап, б/с А) ул. Миллеровская, б/н. Количество этажей-17. | 5139,06  60 | ООО «СУ-164»  ООО «СУ-164» | 2016г.-2017г. | Разрешение № 64RU64304000-89-2016 от 29.04.2016г. до 09.01.2019 Кадастр. № 64:48:020367:188 | Перекрытие цокольного этажа.  Ограждение, информационный щит установлены. |
|  | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями (Жилой дом № 43 по ГП 4-й жилой группы микрорайона САЗ) по адресу: г. Саратов, пл. Орджоникидзе Г.К.. | 20758,17  235 | ООО «Переселение»  АО «Саратовоблжилстрой» | 2017  2018 | Разрешение № 64-  RU 64304000-118-2017 от 26.04.2017 до 26.08.2018  Кадастр. № 64:48:020314:3926 | Б/с Д, Е- возведение кладки 1-го этажа. б/с А,Б- устройство свайного поля, б/с В,Г- устройство ростверка. Ограждение и информационный щит установлены. |
|  | Многоквартирный дом со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями №42 по адресу: г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К. Количество этажей –12  Подземных этажей - 1 | 17293,36  196 | ООО «Переселение  АО «Саратовоблжилстрой» | 2017-2018 | №64-RU 64304000-319-2017 от 25.08.2017  до 25.11.2018. | Устройство свайного поля. Ограждение и информационный щит установлены. |
|  | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями.(Жилой дом № 7 по ГП )по адресу: г. Саратов, пл. Орджоникидзе Г.К.  Количество этажей –12  Подземных этажей - 1 | 23868,35  259 | ООО «Переселение Инвест»  АО «Саратовоблжилстрой» | 2017  2018 | Разрешение № 64-  RU 64304000-279-2017 от 03.08.2017 до 18.12.2018  Кадастр. № 64:48:020314:3934 | Устройство свайного поля. Ограждение и информационный щит установлены. |
|  | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями.(Жилой дом № 6 по ГП )по адресу: г. Саратов, пл. Орджоникидзе Г.К.  Количество этажей –12  Подземных этажей - 1 | 16792,36  196 | ООО «Переселение Инвест»  АО «Саратовоблжилстрой» | 2017  2018 | Разрешение № 64-  RU 64304000-277-2017 от 03.08.2017 до 18.12.2018  Кадастр. № 64:48:020314:3933 | Устройство свайного поля. Ограждение и информационный щит установлены. |
|  | Жилой комплекс в 3-й жилой группе застройки микрорайона САЗ в Заводском районе г. Саратова, пл. им. Орджоникидзе Г.К,, №1. Первая очередь строительства. Жилой дом №1 (о генплану) Количество этажей-14,  Подземных этажей - 1 | 24906,87  335 | ООО «Дубль Л-Риэлт»  ООО ПпС «Лесстр» | 2017г  2019г. | Разрешение № RU 64304000-351-2017 от 15.09.2017г. до 15.06.2019г. Кадастр. № 64:48:020314 | Возведение кладки стен подвала. Ограждение и информационный щит установлены. |
|  | Жилой дом №2 по ул. Артельная, 1 в Заводском районе г. Саратова. Количество этажей-12,  Подземных этажей - 1 | 7883,247  119 | ООО «Вента»  АО «Саратовоблжилстрой» | 2017г  2019г. | Разрешение № RU 64304000-314-2016 от 21.12.2016г. до 21.12.2018г. Кадастр. № 64:48:020631:298 | Разработка котлована. Ограждение и информационный щит установлены. |
|  | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями. (Жилой дом № 9 по ГП, 1 очередь, блок-секции «А,,Б» )по адресу: г. Саратов, ул. Пензенская, д.1.  Количество этажей-27,  Подземных этажей - 1 | 36477,76  493 | ЖСК «Пять звезд»  ООО «Волга Плюс» | 2017г  2019г. | Разрешение № RU 64304000-310-2015 от 21.12.2015 до 18.12.2017 Кадастр. № 64:48:020326:3042 | Устройство свайного поля. Ограждение и информационный щит установлены. |
|  | 10-этажный жилой дом (4-я очередь),  г.Саратов, ул.Астраханская,  50/60 | 2200  36 | ЖСК «Звездный»  ООО «Новый горизонт» | 2003 | Разрешение  №64-RU 64304000-230-2015  до 31.12.17г.  64:48:05 03 81:023 | Выполнена кирпичная кладка 9-го этажа.  **Работы приостановлены. Исключен из реестра**  **проблемных домов.** |
|  | Жилой дом,2-я очередь,  1б/с,  г.Саратов, ул.Политехническая | 16971,70  11849,20  218 | ЖСК “Утес-2000”(ФЖС)  ООО «Славтехстрой» | 2009 | Разрешение  №RU 64304000-36  до 16.09.11г.  64:48:05 02 43:13  64:48:15 02 43:05  64:48:05 02 43:4  64:48:05 02 43:07  64:48:15 02 43:03 | Объект на консервации. **Работы не ведутся.**Информационный щит установлен.  б/с «Е», «Ж»- технический этаж, б/с «Л», «К» - устройство ростверка, «И»-выполнены работы по погружению свай. |
|  | Многоэтажный жилой дом,  г.Саратов, ул.Чернышевского, 94  Колличество этажей – 14 | 10261,06 | ООО «Деловой центр «Столица»  ООО «Саратовжилстрой» | 2012 | Разрешение  № RU64304000-117 от 11.07.2014 г. сроком до 11.07.2018г  64:48:050380:50 | Фасад. Отделка МОП, внутренние коммуникации |
|  | Многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с подземным гаражом, автостоянкой, 1-я очередь, б/с Д, Е,  г.Саратов, ул.Чернышевского - 3-й Дегтярный проезд - 4-й Волжский проезд  Колличество этажей – 14, | 21508,70  18346,00 | ЖСК «Капитель-2002»  ООО «Сарстрой-2000» | 2002 | Разрешение  №64-048-1114-00592-06  до 31.12.10г.  64:48:050394:0048 | Б/с Д – кирпичная кладка 8-го этажа завершена. Ограждение установлено. Информационный щит установлен. **Работы не ведутся с 2010г.** |
|  | Многоэтажный жилой дом, со встроенно-пристроенными нежилымиг.Саратов, Ильинский проезд  Колличество этажей – 14, | 8651,12  80 | ФЖС | 2007  2016 | Разрешение  №RU 64304000-278  до 31.12.16г.  64:48:050371:4 | Работы по монтажу конструкций 14-го этажа завершены  Ограждение установлено. Кладка стен 15 этажа.  **Работы не ведутся.** |
|  | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями,  г.Саратов,1-й Вакуровский проезд  Колличество этажей – 6, | 7571,01  4454,69 | ООО «Феникс-2010»  ЗАО «Стройинтерсервис» | 2012  2014 | Разрешение  №RU 64304000-108  до 31.01.18г.  64:48:050393:117  64:48:050393:0093  64:48:050393:111 | Выполнены работы по устройству 6 этажа, частично-кровельные работы.**Работы не ведутся.** |
|  | Жилой дом, 2-я очередь,  г.Саратов, ул.Сакко и Ванцетти, 31  Колличество этажей – 22 | 9443,05  5662,00 | ЖСК «Буй»  АО «Саратовоблжилстрой» | 2011  2013 | Разрешение  №RU 64304000-260 от 03.12.2014  до 31.08.2016.  64:48:050302:28  64:48:050302:63 | Ограждение установлено. Информационный щит установлен. Устройство монолитных конструкций 7-го этажа.**Работы не ведутся.** |
|  | 19-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой,  г.Саратов, ул. Чернышевского Н.Г. 81/33  Колличество этажей – 19 | 13590,00  8328,24 | ЗАО «Стройинтерсервис»  ЗАО «Стройинтерсервис» | 2011  2013 | Разрешение  №RU 64304000-133 до 15.12.15г.  64:48:000000:371 | Устройство монолитных конструкций 17-го этажа. Ограждение установлено. Информационный щитустановлен.  **Работы не ведутся.** |
|  | Многоэтажный жилой дом, 2-ая очередь строительства,  г.Саратов,ул.Вольская, 2, дом 3  Колличество этажей – 25 | 12948  405 | ООО «Фора-Монолит» | 2013 | Разрешение  №RU64304000-193  от 26.09.13г.  до 31.05.18г.  64:48:050372:66 | внутренняя отделка, благоустройство |
|  | Многоэтажный жилой дом, 2-ая очередь строительства,  г.Саратов, ул.Вольская, 2, дом 2  Колличество этажей – 25 | 12948  504 | ООО «Фора-Монолит» | 2013 | Разрешение  №RU 64304000-270  от 20.12.13г.  до 31.05.18г.  64:48:050372:66 | внутренняя отделка, благоустройство |
|  | Многоэтажный жилой дом, со встроенно-пристроенныминежилыми помещениями, с подземной автостоянкой  г.Саратов, ул.Вольская, 2,  Колличество этажей – 25 | 42577,3  22441/405 кв. | ООО «Фора-Монолит»  ООО «Фора-Монолит» | 2015 | Разрешение  №RU 64304000-209  от 14.09.15г.  до 14.03.20г.  64:48:050372:45 | Монолитные конструкции завершены. Кирпичная кладка 70%. Заполнение оконных проемов |
|  | Жилой дом и административное здание, 2-ая очередь строительства,  г.Саратов, ул.Советская, ул.Чапаева, ул.Шевченко  Колличество этажей – 9, | 4319,3  52 | ООО «Гриф-Р» | 2013 | Разрешение  №RU 64304000-112  от 12.07.13г.  до 10.05.16г.  64:48:050304:1 | 10-ый этаж жилого дома.  **Работы не ведутся.** |
|  | Многоквартирный многоэтажный жилой дом (от 6 этажей и выше) в т. ч. со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями ул. Мичурина, 45  Колличество этажей – 14, | Общая площадь здания 11237.7 м. кв.  48 кв. | ЖСК «Эверест»  ЗАО «УМ- 24» | 2014 | Разрешение  № 64-RU 64304000-205-2015  от 10.09.15г.  до 10.07.18г.  64:48:050304:75  64:48:050304:76  64:48:050304:77 | Устройство монолитных конструкций завершено. Фасад |
|  | Многоэтажная жилая застройка, ул. К. Маркса  Колличество этажей – 10, | Общая площадь здания ж/д № 1 18107,5 м. кв., № 2 3621,5 кв.м. | ООО ФСК «Стройфин»  АО «Саратовоблжилстрой» | 2015 | Разрешение  №RU 64304000-192  -2015 от 26.08.2015 до 26 12.2017г.  64:48:050220:96 | Блок секцияА –5 этаж  Блок секция Б - 7 этаж  Блок секция В - кровля  Блок секция Г, Д -отделка, сети |
|  | Многоквартирный жилой дом, II очередь строительства (Жилой дом №2 б/с А,Б). Саратовская область, МО «Город Саратов», Ильинская площадь 5.  Колличество этажей – 25, | Общая площадь здания  30191  325 кв. | АО «Шэлдом»  АО «Шэлдом» | 2017  2019 | Разрешение  №64-RU 64304000-273  -2016 от 28.10.2016 до 2810.2019г.  64:48:050366:396 | Бетонирование 20 этажа |
|  | Многоэтажная жилая застройка, (жилой дом № 1 б/с А,Б, жилой дом № 2), Чернышевского, 52.  Колличество этажей – 25, | Общая площадь здания ж/д № 1 25016,0 м. кв., № 2 18698,18 кв.м. | АО «Шэлдом»  АО «Шэлдом» | 2015 | Разрешение  № 64- RU 64304000-193-2015 от 26.08.2015 до 26 03.2019г.  64:48:050309:138  64:48:050309:55 | Дом № 1 - Устройство монолитных конструкций23 этажа.  Дом № 2 б/с А - Устройство монолитных конструкций21 этажа.  Дом № 2 б/с Б - Устройство монолитных конструкций20 этажа. |
|  | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и пристроенными помещениями общественного назначения с открытой автостоянкой. Чернышевского, 89  Колличество этажей – 27,  Подземных этажей – 1. | Общая площадь здания 24642, 42 м. кв.  239 кв. | ООО «Атолл»  ООО «Дубль Л-Риэлт»  ООО ППс «Лесстр» |  | Разрешение  № 64- RU 64304000-25-2016 от 04.02.2016 до 04.05.2019г.  64:48:050390:43  64:48:050390:85  64:48:050390:122  64:48:050390:130  64:48:050390:84  64:48:050390:53  64:48:050390:34 | Завершены работы по возведению монолитных железобетонных конструкций 26-го этажа, кирпичная кладка ограждающих конструкций 20-го этажа.. Ограждение, информационный щит установлены |
|  | Многоэтажная жилая застройка, (жилой дом № 1, первая очередь строительства б/с А,Б,В), Чернышевского, 80.  Колличество этажей – 27, | Общая площадь здания 37520,53  450кв | ООО «Шэлдом» | 2016 | Разрешение  № 64- RU 64304000-138-2016 от 16.06.2016 до 16 04.2019г.  64:48:050394:107  64:48:050394:952  64:48:050394:951 | Бетонирование 16 этажа |
|  | Многоэтажная жилая застройка, (жилой дом № 1, вторая очередь строительства б/с Г,Д,Е), Чернышевского, 80.  Колличество этажей – 27, | Общая площадь здания 34376,89  425кв | ООО «Шэлдом» | 2016 | Разрешение  № 64- RU 64304000-329-2016 от 21.12.2016 до 27.04.2020г.  64:48:050394:107  64:48:050394:952  64:48:050394:951 | Выполнено устройство фундаментной плиты, подвал |
|  | Многоквартирный дом (от 6 этажей и выше) в т. ч. со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, 2-ая очередь строительства б/с Г1,  г.Саратов, ул.Чапаева, ул.Шевченко  Колличество этажей – 9, | 2867,8  20 квартир | ООО «Гриф-Р»  ООО СК «Бастион» | 2016 | Разрешение  №64-RU 64304000-273-2015  от 12.11.15г.  до 20.11.18г.  64:48:050304:1 | Подготовка к строительству |
|  | Многоквартирный жилой дом, IV очередь строительства (Жилой дом №4 б/с А,Б,В). Саратовская область, МО «Город Саратов», Ильинская площадь 5.  Колличество этажей – 26, | Общая площадь здания  16043,90  225 кв. | АО «Шэлдом»  АО «Шэлдом» | 2017  2019 | Разрешение  №64-RU 64304000-328  -2016 от 21.12.2016 до 21.12.2019г.  64:48:050366:393 | Стены подвала |
|  | Многоквартирный жилой дом (от 6 этажей и выше), в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (Жилые дома) и трансформаторной подстанцией (ТП). 2б/с.В квартале, ограниченном ул. Рабочей, ул. Белоглинской, пр. 13-м Шелковичным и пр. 5-м Рабочим.  Количество этажей -11-12 (в т.ч. цокольный) и технический этажи | 12010,44  128 | ЖСК «Меценат» | 2003 | Разрешение имеется № 64-88 до 11.03.09,  № RU 64304000-78 от 15.04.2015 до 28.02.2017 года.  Кадастр. №  64:48:060118:11 | Выполнены общестроительные работы, ведется внутренняя отделка мест общественного пользования. Завершены работы по монтажу систем инженерного обеспечения дома. Выполнена прокладка наружных сетей..Не выполнена система пожарной сигнализации крышной котельной Не выполнено устройство наружного утеплителя. Нет благоустройства территории, не выполнены пандусы. |
|  | 11-ти этажный ж/д  по ул. Хользунова, Рабочая, Рахова | 4441,3  70 | ПКФ “Ресан”  ПКФ “Ресан” | К работам не приступали | Разрешение на подготовительные работы с устройством нулевого цикла имеется № 133 до 24.01.2003  Сведения о присвоении кадастрового номера земельному участку под строительство объекта отсутствуют | Отселение и снос не проводились.  **К работам не приступали**  **Сведения о собственнике земельного участка отсутствуют..** |
|  | 9-ти этажный ж/дом  по ул. Шелковичная, 186  3 б/с | - | АООТ “НИТИ-ТЕСАР”  ЗАО “Геотехника” | 2001 | Имеется разрешение на проведение противооползневых мероприятий.Сведения о присвоении кадастрового номера земельному участку под строительство объекта отсутствуют | Выполнены работы по устройству буронабивных свай подпорной стенки – 60%  **Работы приостановлены с 2002 г.**  **Сведения о собственнике земельного участка отсутствуют.**  Ограждение отсутствует. Информационный щит отсутствует. |
|  | ЖСК «Наш дом на Шелковичной»  Многоквартирный жилой дом  ул. Шелковичная – Б. Садовая; 3б/с.  Количество этажей -14-18 (включая техэтаж итехподполье) . | 16041,17  212 | ЖСК «Наш дом на Шелковичной» ,  ООО «Лик-М» | 2004 | Разрешение имеется № RU 64304000-178 от 26.07.2016 до 26.03.2018 г. Кадастр. №  64:48:060126:5 | Выполнен монтаж конструкций 4-5 этажей. Ограждение установлено. Информационный щит установлен. **Работы не велись с 2009 года. В январе 2017 г. строительство возобновлено.** Приступили к демонтажу участков и усилению возведенных ранее конструкций**. С февраля 2017 г. в связи с отсутствием финансирования работы приостановлены.** |
|  | Многоквартирный дом (от 6 этажей и выше), в т.ч. со встроенными и (или).встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (Односекционный четырнадцатиэтажный жилой дом), 1б/с, 13-й Шелковичный пр., 13 | 11852,74  126 | ЖСК «Комфорт»  ООО «Альфа-Рекорд» | 2008  2014 | Разрешение имеется № RU64304000-102 до 08.11.20  Кадастр. №  64:48:060118:0024 | Возведены конструкции 5-и этажей. Ограждение, информационный щит установлены. |
|  | Многоквартирный жилой дом переменной этажности, 1-я оч.  ул. Б. Казачья, 113, 4б/с,  Количество этажей – 9-14 надземных этажей и цокольный этаж. | 18000,71  209 | ООО «АСТЭК-Девелопмент» | 2014  2017 | Разрешение № RU  64304000-64  от 10.04.14 г.  до 30.08.2017 г.Кадастр. №  64:48:060202:24 | Внутриотделочные и сантехнические работы; остекление балконов, монтаж витражей первого и второго этажей. Утеплитель фасадов – 80%. Ограждение и информационный щит установлены. |
|  | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями ж/д № 1, 5 б/с ул. Шелковичная, б/н  Количество этажей – 23 с техническом этажом. | Общ. пл.  56172,58\_  642 | ЗАО «Шэлдом»  ЗАО «Шэлдом» | 2014  2019 | Разрешение № RU  64304000-41  от 13.03.14 г.  до 13.03.2019 г.  Кадастр. №  64:48:060126:93 | . Итоговая проверка проведена, выдано заключение – августавгуст 2017 г. |
|  | Многоквартирный жилой дом переменной этажности. 2-я очередь, ул.Б. Казачья, 113  Количество этажей -9 надземных этажей и цокольный этаж | 2915,56  35 | ООО «АСТЭК- Деве лопмент» ООО «АСТЭК- Деве лопмент» | 2014  2015 | Разрешение №RU 64304000-227 от 31.10.2014г. до 30.08.2017 г. Кадастр. №  64:48:060202:24 | Внутриотделочные и сантехнические работы; остекление балконов, монтаж витражей первого и второго этажей. Утеплитель фасадов – 70%. Ограждение и информационный щит установлены. |
|  | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, жилой дом №6. ЖК «Царицынский» ул. Шелковичная, б/н  Количество этажей – 23 с техническом этажом. | -56172,58– 643 | ЗАО "Шэлдом"  ЗАО «Шэлдом» | 2015  2019 | № RU 64304000-40 от 13.03.2014 г до 13.03.2019 Кадастр. №  64:48:060126:93 | Нулевой цикл строительства. Ограждение, информационный щит установлены. |
|  | Многоэтажные жилые дома (от 9 надземных этажей и выше), в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, расположенные по ул. Шелковичная, 177 во Фрунзенском районе г. Саратова (по ген. Плану дом №2 (блок-секции «А», «Б»)  Количество этажей – 12, количество подземных этажей - 1 | 6008,94  100 | ЖСК «Октябрьское ущелье 1»  ООО«Механизация» | 2017 | Разрешение №64-RU64304000-101-2017 от 21.04.2017 г. до 21.02.2018 г.  Кадастр. №64:48:060126:2124 | Работы ниже отм. + 0.000 |
|  | 10-12- и этажный ж/дом по ул. Б. Горная ЖСК «Сигнал» | 5455  94 | ЖСК «На Большой Горной»  АО «Саратовоблжилстрой» | 1998  - | Разрешение №64-RU 64304000-82-2016 от 21.04.2016 до 21.03.2018г. находится на продлении.  Кадастр.  64:48:030439:2 | Установка окон, отдела фасадов и мест общего пользования, подготовка территории под благоустройство. Информационный щит установлен, ограждение установлено. |
|  | 14 эт. ж/дом по ул. Чапаева - ул.Зарубина б/секция «7А» | 5183  60 | ООО “Геотехника-ФИН”  ООО “Геотехника-ФИН” | 2007  - | Разрешение № RU 64304000-143 от 02.08.2011г. до 24.01.2013г.  Кадастр.  64:48:030442:04  64:48:030442:05 | Кирпичная кладка 9-го этажа. **Работы приостановлены с января 2012г**. Информационный щит установлен, ограждение установлено. |
|  | 10 эт. ж/дом по ул. Чапаева - ул.Зарубина б/секция «6Г» | 2152  27 | ООО “Геотехника-ФИН”  ООО “Геотехника-ФИН” | 2007  - | Разрешение № RU 64304000-200 от 16 11. 2010г. до 16.01.2012г.  Кадастр.  64:48:030442:04  64:48:030442:05 | Кирпичная кладка 6-го этажа. **Работы приостановлены с января 2012г**.Информационный щит установлен, ограждение установлено. |
|  | Жилые дома переменной этажности б/с «А», «Б» пересечение ул. Алексеевская, Наумовской, Добряковская | 21998,78  254 | ЖСК Оптимист – 2000  ЗАО «Геожилстрой» | 2011  2016 | Разрешение № RU 64304000-143 от 13.08.2014г. до 13.08.2016г.(б/с А);  Разрешение № RU 64304000-144 от 13.08.2014г. до 13.08.2016г.(б/с Б);  Кадастр.  64:48:030310:9 | б/с «Б» установка оборудования, отделочные работы, б/с «А» - возведение конструкций 6-го этажа  Информационный щит установлен, ограждение установлено. **Работы приостановлены с 16.05.2016** |
|  | Многоэтажный жилой дом б/с 2А пересечение ул. Алексеевская, Наумовской, Добряковская | 5127,6  70 | ЖСК Оптимист – 2000  ЗАО «Геожилстрой» | 2012  2016 | Разрешение №64304000-226 от 27.07.15г. до 30.07.2016г.  Кадастр.  64:48:030310:9 | Наружная отделка, прокладка коммуникаций. Информационный щит установлен, ограждение установлено. **Работы приостановлены с 16.05.2016** |
|  | Многоэтажный жилой дом б/с 2Б на пересечении ул. Алексеевская, Наумовская, Добряковская | 5127,6  70 | ЖСК Оптимист – 2000  ЗАО «Геожилстрой» | 2012  2016 | Разрешение №64304000-218 от 27.07.15г. до 23.06.2016г.  Кадастр.  64:48:030310:9 | Отделочные работы, прокладка коммуникаций. Информационный щит установлен, ограждение установлено. **Работы приостановлены с 16.05.2016** |
|  | 10-ти эт. ж/дом со встроенно-пристроенными помещениями торгово-административного назначения с подземной автостоянкой ул. Киселева | ­14448 | ООО «Лукоморье»  ООО «Лукоморье» | 2006  - | Разрешение №64-048-1115-00148-05 от 30.12.2005 до 30.06.2006.  Кадастр.  64:48:030459:18 | б/с «А», «Б», «В» - отделка, инженерные сети. **Работы приостановлены с января 2010г.** Информационный щит не установлен, ограждение установлено. |
|  | Застройка жилого комплекса (1-й этап строительства) 7-и этажный жилой дом со встроено-пристроенным подземным гаражом и хозблоками, 2-й Магнитный проезд | 7774  25 | ООО «Белый Сокол»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ООО «ИСУП-35» | 2007  - | Разрешение № RU 64304000-186 от 09. 11. 2010г. до 09.11.2011г.  Кадастр.  64:48:030225:46 | Устройство монолитных конструкций 9-гоэтажа. **Работы приостановлены, объект на консервации с января 2012г** Информационный щит установлен, ограждение установлено. |
|  | 2-й Магнитный проезд (2 этап строительства) 38 3-х этажных коттеджа (б/с) «А» «В» «С» | А-303,7  В-410,5  С-310,8 | ООО «Белый Сокол»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ООО «ИСУП-35» | 2007  - | Разрешение № RU 64304000-206 от 23. 11. 2010г. до 09.11.11.г.  Кадастр.  64:48:030225:46 | на 5-ти коттеджах начаты работы по устройству конструкций 1-го этажа. **Работы приостановлены с января 2012г** Информационный щит установлен, ограждение установлено. |
|  | Многоэтажный жилой дом с подземной парковкой п. Мирный ул. 1-я Благодатная | 10848,22  64 | ООО ЦНТС «Техноэкострой  ООО «Сосновый бор» | 2007  2015 | Разрешение №64-RU64304000-172-2016 от20.06.2016 до 20.06.2017.  Кадастр.  64:48:030119:0037 | Устройство внутренних сетей (отопление, газоснабжение, электроснабжение), наружных сетей (водоснабжение водоотведение, газоснабжение), Благоустройство. Информационный щит установлен, ограждение установлено. **Работы не ведутся.** |
|  | 18-и этажный жилой дом № 12 6 б/с ул. Топольчанская, VIмикрорайон 6-го жилого района | 54683,27  696 | ООО «Госжилстрой» | 2008  2015 | Разрешение №RU 64304000-221 от 18.10.13г. до 18.12.15г. Кадастр.  64:48:030101:0012 | б/с «А» -, монолит 4-го этажа, б/с «Б»-,устройство фундаментной плиты, «Г», «Д», «Е» - частичное бетонирование стен технического подполья б/с «В», - сваи**. Работы приостановлены с 30.09.2014.**Информационный щит установлен, ограждение установлено. |
|  | Многоквартирный 10-ти этажный жилой дом (микрорайон №8, жилая группа №1, 1-я очередь строительства. Дом №1. | 17524,00  180 | ООО «КапиталСтрой»  ООО «КапиталСтрой» | 2014  2016 | Разрешение №RU 64304000-97  от 21.05.15 до 31.03.16.  Кадастр.  64:48:030101:184 | Возведение конструкций 2-го этажа. Информационный щит установлен, ограждение установлено. **Работы не ведутся.** |
|  | Мн. кв. ж/д от 6-ти этажей и выше в т. ч. со встроенными и (или) встроено пристроенными нежилыми помещениями  № 14 жилой район «Солнечный-2», мкрн.  № 10, жил. группа № 2 Кировский район | 1423,00  150 | ООО «Госжилстрой»  ООО «Альфа-Рекорд» | 2014  2016 | Разрешение  №RU64304000-166  от 03.11.16до 31.12.17  Кадастр.  64:48:030101:236  64:48:030101:218 | Информационный щит установлен, ограждение установлено. б/с «А» -кирпичная кладка 2-го этажа, б/с «Б» -1 эт. кирпичная кладка техподполья, б/с «В» - работы ниже отм. 0.000 техподполье |
|  | Мн. кв. ж/д от 6-ти этажей и выше в т. ч. со встроенными и (или) встроено пристроенными нежилыми помещениями  № 15 жилой район «Солнечный-2», мкрн.  № 10, жил. группа № 2 Кировский район | 11571,46  218 | ООО «Госжилстрой»  ООО «Альфа-Рекорд» | 2014  2015 | Разрешение  №RU 64304000-167  от 08.09.14 до 31.12.2017  Кадастр.  64:48:030101:236  64:48:030101:218 | Информационный щит установлен, ограждение установлено. б/с А- кирпичная кладка 7-этажа. б/с Б.В.Г- кирпичная кладка 5-этажа. |
|  | Мн. кв. ж/д от 6-ти этажей и выше в т. ч. со встроенными и (или) встроено пристроенными нежилыми помещениями  № 17 жилой район «Солнечный-2», мкрн.  № 10, жил. группа № 2 Кировский район | 3778,4  314 | ООО «Госжилстрой»  ООО «ПоволжьеСтройИнвест» | 2014  2016 | Разрешение  №RU 64304000-204  от 16.03.2016 до 31.12.2017.  Кадастр.  64:48:030101:236  64:48:030101:218 | Отделка МОП, отделка фасада благоустройство. Информационный щит установлен, ограждение установлено. |
|  | Мн. кв. ж/д от 6-ти эт. и выше в т. ч. со встроенными и (или) встроено пристроенными нежилыми помещениями  № 18 жилой район «Солнечный-2», мкрн.  № 10, жил. группа № 2 Кировский район | 1397,99  147 | ООО «Госжилстрой»  ООО «Альфа-Рекорд» | 2014  2016 | Разрешение  №RU 643040000-165  от 11.06.15 до 31.12.17  Кадастр.  64:48:030101:236  64:48:030101:218 | Работы по установке приборов учета. Информационный щит установлен, ограждение установлено. |
|  | Многоквартирные жилые дома от 4 до 8 надземных этажей, в т.  ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями Многоквартирные жилые дома №1, №2. (пос. Мирный ул. Зерновая, б/н) | № 1: 2948,04/ 60  № 2: 2281,70/ 48 | ООО «Миал-Девелопмент»  ООО «Мост» | 2015  2016 | Разрешение № 64-RU 64304000-297 от 30.05. 2016 г., срок действия до 30.01.2018 Кадастр.  64:48:030109:115  64:48:030109:120 | **Работы приостановлены** Информационный щит установлен, ограждение установлено. |
|  | Многоквартирные жилые дома от 4 до 8 надземных этажей, в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями Многоквартирные жилые дома №3, №4. (пос. Мирный ул. Зерновая, б/н) | 10488,14  90  5827,02  68 | ООО «Миал-Девелопмент»  ООО «Мост» | 2016  2017 | Разрешение  №64-RU 643040000-37-2016  от 26.02.16 до 30.11.17  Кадастр.  64:48:030109:115  64:48:030109:120 | Земляные работы. **Работы приостановлены.** Ограждение установлено. Информационный щит установлен. |
|  | Мн. кв. ж/д от 6-ти эт. и выше в т.ч. со встроенными и (или) встроено пристроенными нежилыми помещениями  № 3 жилой район «Солнечный-2», мрн.  № 9, жил. группа № 3 Кировский район | 21057,52  248 | ООО «СК «Система»  ООО «СК «Система» | 2014  2016 | Разрешение  №64-RU643040000-10-2015  от 28.01.16 до 20.12. 2017  Кадастр.  64:48:030101:3824 | б/с А-отделка фасада В, Г, Д – наружных инженерные коммуникаций, благоустройство. Информационный щит установлен, ограждение установлено. |
|  | Мн. кв. ж/д от 9-ти надземных эт. и выше в т.ч. со встроенными и (или) встроено пристроенными нежилыми помещениями  (жилой дом № 5, мрн.  № 9, жил. группа № 3 жилой район «Солнечный-2», Кировский район | 16334,79  198 | ООО «СК «Система»  ООО «СК «Система» | 2016  2018 | Разрешение  №64-RU643040000-264-2016  от 27.10.2016 до 27.10.2018  Кадастр.  64:48:030101:3824 | Работы ниже отм.0.000.- б/с А,Б-котлован. Б/с В,Г- кирпичная кладка 1 этажа Информационный щит установлен, ограждение установлено. |
|  | Мн. кв. ж/д от 9-ти надземных эт. и выше в т.ч. со встроенными и (или) встроено пристроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Саратов, ул. Кутякова, д. 27 | 5495,51  30 | ООО «Строй-М»  ООО «Атлант» | 2016  2018 | Разрешение  №64-RU 643040000-243-2016  от 23.09.2016 до 23.02.2018  Кадастр.  64:48:030452:430 | Устройство монолитных стен 2 этажа. Информационный щит установлен, ограждение установлено. |
|  | Мн. кв. дома от 9-ти надземных этажей и выше в т. ч. со встроенными и (или) встроено пристроенными нежилыми помещениями (жилой район «Солнечный-2», микрорайон №11, дома №7) по адресу: г. Саратов, Кировский район. | 22450,52  258 | ООО «Компания Кронверк» | 2017  2018 | Разрешение  №64-RU 643040000-176-2017  от 05.06.2016 до 07.12.2018  Кадастр.  64:48:030101:3911 | Ведутся подготовительные работы-установка ограждения, информационного щита, монтаж подкрановых путей Работы по монтажу конструкций не начаты. |
|  | Мн. кв. дом от 9-ти надземных этажей и выше в т. ч. со встроенными и (или) встроено пристроенными нежилыми помещениями (жилой район «Солнечный-2», микрорайон №7, дома №19) по адресу: г. Саратов, Кировский район.  12 этажей. | 18093,12  232 | ООО «Компания Кронверк» | 20172019 | Разрешение  №64-RU643040000-144-2017  от 05.05.2017 до 05.05.2019  Кадастр.  64:48:030101:8230 | Блок-секции «А, Б» монтаж панелей 10-го этажа. Блок-секции «В, Г» монтаж панелей 10-го этажа. Блок-секции «Д, Е» монтаж технического этажа. Информационный щит установлен, ограждение установлено. |
|  | Мн. кв. дом от 9-ти надземных эт. и выше в т.ч. со встроенными и (или) встроено пристроенными нежилыми помещениями (жилой район «Солнечный-2», микрорайон №7, дома №18) по адресу: г. Саратов, Кировский район.  12 этажей. | 12752,74  144 | ООО «Компания Кронверк» | 20172019 | Разрешение  №64-RU 643040000-83-2017  от 13.04.2017 до 13.04.2019  Кадастр.  64:48:030101:151 | б/с А,Б-монтаж колонн цоколя и армирование перекрытия технического подполья, б/с В,Г-монтаж колонн. Информационный щит установлен, ограждение установлено. |
|  | Одно подъездный 10-ти этажный жилой дом ул. Бардина – ул. Тархова | 1100,00  \_\_\_\_\_\_\_\_\_  20 | ООО «Феникс-С» | 2008/Данные не представлены | Разрешение не представлено  64:48:040409:0017 | Работы нулевого цикла. Работы приостановлены. информационный щит отсутствует. Конкурсный управляющий |
|  | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественно-делового назначения, ул. Лунная 43В | 10478,01  369 | ООО «Альмир»  ООО «Зодчий» | 2015/2020 | Разрешение № RU 64304000-281 до 18.12.2020  64:48:040818:18 | Кирпичная кладка 4-7 этажей, |
|  | Многоквартирные жилые дома от 3-х до 6 этажей, в т. ч. Со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения), ул. Майская | 9345,26  107 | Кооператив по строительству и эксплуатации домов «Росток-95) | 2012/ 2018 | Разрешение до 05.02.18г. № RU 64304000-89  64:48:040524:4 | Внутренние отделочные работы Инженерные сети, благоустройство |
|  | Многоквартирный дом (от 6 этажей и выше) в.т со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями, ул. Тулайкова Н.М возле дома №1 | 10847,29 кв.м  104 кв. | ООО «Гамма-2004»ООО «СВК Ходинк» | 2014/2018 | Разрешение до 31.05.2018. № 64- RU 64304000-245 от 30.09.2015  64:48:040453:18  64:48:040453:29 | Кирпичная кладка 12 этажа |
|  | Жилой дом, 1-й пр. Строителей з/у №5Б | 8821,26 кв.м 113кв. | МУП «Саргоркапстройкомплект»  ООО «СК Система» | 2014/2018 | Разрешение до 31.12.17 г. № RU 64304000-181 от 23.09.2014 г  64:48:040421:8606  64:48:040421:8607 | Внутренняя отделка, инженерные сети |
|  | Жилой дом с поликлиникой, ул. Зои Космодемьянской | 4137,46 кв.  м 66 кв. | МУП «Саргоркапстройкомплек» | 2012/2018 | Разрешение до 06.06.17 г. №64-№64-RU 64304000-20005002-129  -2015 от 09.06.15  64:48:040713:31  64:48:040713:32 | Благоустройство, внутренняя отделка, инженерные сети, утепление фасадов. Работы не ведутся. Ведется изменение проекта. |
|  | Многоквартирный дом (от 6 этажей и выше) в.т со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями (I-й этап строительства б/с А, Б), ул. Гвардейская, район 8-й Дачной остановки. | 20868,90 кв.м  216 кв. | ООО «Жемчужина» ООО «РегионГрадСтрой» | 2015/2018 | Разрешение до 21.10.18 г. № RU 64304000-5 от 26.02.2015  64:48:040719:51 | кирпичная кладка 6-17 этажи |
|  | Многоквартирный многоэтажный жилой дом, ул. Лунная | 4157,93 кв.м  60 кв. | ООО «Жилпромкомплект» ООО «Гражданпромстрой» | 2015/2017 | Разрешение до 28.02.2018 г. № RU 64304000-81 от 16.04.2015  64:48:040823:32 | устройство ограждающих конструкций, внутренние отделочные работы |
|  | Монолитный жилой дом №4 б/с В II-этап строительства ул. Антонова О.К. и ул. Топольчанская | 16471,42 кв.м  197 кв. | ЖСК «Олимп-С» ООО «Оптимум» | 2014/2016 | Разрешение № RU 64304000-258 до 31.12.2017  64:48:040420:20 | Благоустройство, сети, утепление фасада |
|  | Жилой дом №1 б/с Б, В-1 очередь, 2 Одесский проезд, б/н | 7151,4 кв.м  108 кв. | ООО «Стройсар»ООО СУ «Саратовжилстрой» | 2011/2015 | Разрешение до 08.10.14 г. № RU 64304000-52 документы на продлении  64:48:040817:0026 | б/с Б, В– проведена итоговая проверка, не выполнен круговой пожарный проезд |
|  | 10-11 этажный жилой дом и ТП, пр. Строителей | 8674,67 кв.м  131 кв. | Фонд жилищного строительства | 2008/2015 | Разрешение до RU 64304000-277 до 31.12.2017г.  64:48:040421:26 | Кирпичная кладка 6-го этажа, работы не ведутся |
|  | Жилой комплекс на территории ОАО ТД ТЦ Поволжья в границах улиц Лунная и Полковая. Вторая очередь строительства. Жилой дом №2 секции А, Б,В, ул. 3-я Дачная | 39261,4 кв.м 484 кв. | АО «Шэлдом»  АО «Шэлдом» | 2015/2019 | Разрешение от 15.07.2015 г до 22.02.19 г. № 64-RU64304000-154-2015  64:48:040819:229 | Первый этаж |
|  | Жилой дом № 4  по ул. Лунной | 3408,00 кв.м  36 кв. | ООО «СтройСар»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ООО СУ «Саратовжилстрой» | 2015  2016 | Разрешение от 27.07.2015 г до 31.03.18 г. № 64-RU64304000-160-2015  64:48:040819:230 | Подготовка к строительству, установлен башенный кран, отсутствие финансирования |
|  | Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Блинова Ф.А. (б/с. 1АБВ) | 34236,5 кв.м.  459 кв. | ЗАО «Волгожилстрой»  ООО «Волгостроймонтаж» | 2016/2017 | Разрешение до 05.08.18 г. № 64-RU 64304000-177-2017 от 05.06.2017 г  64:48:040425:93  64:48:040425:165 | Внутри отделочные работы |
|  | Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями, (I очередь строительства, б/с «А», «Б»), г. Саратов, Ленинский район, ул. Гвардейская, район 8 Дачной остановки | 24556,18 кв. м.  264 кв. | ООО «Град-С»  ООО «СитиСтрой» | 2016/2017 | Разрешение до 11.07.17 г. № 64-RU 64304000-207-2015 от 11.09.2015 г  64:48:040719:58  64:48:040719:57 | Испытание свай. Работы не ведутся. |
|  | Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Блинова Ф.А. (жилой дом №2 блок-секции АБВ) | 30315,14 кв.м.  417 кв. | ЗАО «Волгожилстрой»  ООО «Волгостроймонтаж» | 2016/2017 | Разрешение до 05.02.18 г. № 64-RU 64304000-210-2017 от 15.06.2017 г  64:48:040425:93  64:48:040425:165 | Кирпичная кладка 11 го этажа |
|  | 21 этажный односекционный монолитный жилой дом. расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Уфимцева (в районе школы №63) | 9828,5кв.м.  146 кв. | ООО «Союз» | 2017/2018 | Разрешение до 01.11.18 г. № 64-RU 64304000-336-2017 от 28.12.2016 г | 18 этаж |
|  | Мн. кв. ж/д от 9-ти надземных эт. и выше жилой дом №3 по адресу: г. Саратов, СНТ «Дружба-89» уч.48,48а,49,50,51,52,53,54,55,56,66,69,73,70,74,75 6-й квартал в районе Зеркального пруда |  | ООО «Стройресурс»  ОА «СОЖС» | /2017/2019 | Разрешение до 21.08.19 г. № 64-RU 64304000-320-2016 от 21.12.2016 г | Сваи |
|  | Мн. кв. ж/д от 9-ти надземных эт. и выше жилой дом №2 по адресу: г. Саратов, СНТ «Дружба-89» уч.48,48а,49,50,51,52,53,54,55,56,66,69,73,70,74,75 6-й квартал в районе Зеркального пруда |  | ООО «Стройресурс»  ОА «СОЖС» | /2017/2019 | Разрешение до 21.08.19 г. № 64-RU 64304000-319-2016 от 21.12.2016г | Установка панелей 10-го этажа |
|  | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениямирасположенный по адресу: г. Саратов, ул. им. Лебедева- Кумача В.И | 6521,45 кв.м.  92 кв. | ЖСК «Изумруд»  ООО «Оптимум» | 2017/2018 | Разрешение до 21.06.18 г. № 64-RU 64304000-332-2016 от 21.12.2016 г | Первый этаж |
|  | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениямирасположенный по адресу: г. Саратов, ул. Прокатная 22а | 6521,45 кв.м.  92 кв. | ООО «Инвестрой-05»  АО «Шэлдом» | 2017/2018 | Разрешение до 21.01.19 г. № 64-RU 64304000-330-2016 от 21.12.2016 г | 4 этаж |

**СКБ г.Саратова**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь | Застройщик  Подрядчик | Год начала строительства  Планированный срок ввода | Разрешение на строительство | Состояние строительства |
|  | Пристройка к поликлинике ОГВВ  ул. Соборная, 40 | данных нет | ГУКС | 2002  - | № 346 от 12.10.2001г. срок действия до 12.10.2004 г.  В настоящее время разрешения нет. Информация по кадастру отсутствует. | Выполнен цокольный этаж, перекрытие цокольного этажа, частично выполнена кирпичная кладка 1-го этажа. **Работы не ведутся.** |
|  | Реконструкция производственного здания под офис медико – экологического центра «Здоровье человека», г. Саратов,  ул. Московская. 42 | 3 этажа,  503 кв. м. | Погожильский Илья Вячеславович  ООО «Геопромстрой-2» | 2006 г.  - | № 64-048-1231-00348-06 от 08.06.2006 г., срок действия до 08.06.2009 г.  В настоящее время разрешения нет. Кадастр №64:48:010322:0005 | Выполнен свайный фундамент из буроинъекционных свай.  **Работы приостановлены.** |
|  | Торгово-развлекательный комплекс по Усть-Курдюмскому тракту  (общая площадь 55 тыс. кв. м.). | 50 183 кв. м. | ООО «КИТ-Кэпитал»  (г. Екатеринбург) | стр-во не начато | № 64-210 от 05.06.2007 г, срок действия до 05.06.2008 года.  В настоящее время разрешения нет. Кадастр № 64:48:000000:0132 | Спланирована территория земельного участка, завезены и складированы наплощадкеж/б конструкции, подведены коммуникации. **Строительно-монтажные работы приостановлены.** |
|  | Многофункциональный Торгово-развлекательный комплекс «OZ» по Усть-Курдюмскому тракту  (за пос. Зональный)  (общая площадь застройки 6 400 кв.м, общая площадь комплекса 150 396 кв. м.) | 150 396 кв. м. | ООО «ЭймПропертиДевелопмент»  ООО «Регион-Саратов» | стр-во не начато | № 64-7 от 23.01.2008 г., срок действия до 31.12.2010 г.  Кадастр № 64:48:010111:0294 | Спланирована территория земельного участка, выполнены временные а/дороги по территории строительной площадки. **Строительство приостановлено.** |
|  | Торговый комплекс со станцией технического обслуживания. 1-я очередь строительства. Усть-Курдюмское шоссе, Алексеевский овраг | 10237,40 кв.м | ООО «Верго-С» | 2008 г.  2017 г. | № RU 64304000-28 от 11.02.2015 г до 11.11.2017г.(разрешение не продлено)  Кадастр №64:48:000000:0098 | Внутриотделочные работы. |
|  | Административное здание  на пересечении ул. Московской и ул. Соборной | 6003,02 кв.м. | ООО «Эталон» | 2012г  2018 | № RU 64304000 – 136 от 25.07.2012 г. до 09.02.2014 г.  Кадастр № RU 64304000 – 80 от 16.04.2015 г. до 31.06.2018 г.  64:48:010308:34 | Работы ниже отм. 0.000. работы приостановлены.  Ведутся переговоры с генподрядной организацией. |
|  | Многофункциональный торговый комплекс в микрорайоне Юбилейный | 6408,4 кв.м  3 этажа | ЗАО НПФ Авангард | 2013  2015 | № RU 64304000 – 88 от 28.05.2013 г. до 28.08.2015 г. Кадастр № 64:48: 010114:950 | Извещение о начале строительства объекта. Частично выполнен нулевой цикл.**Работы не ведутся.** |
|  | Отдельно стоящий объект торговли от 500 до 1000 кв.м ул. Волжская,16 | 997,61 кв.м  3 этажа и подвал | Шиловская Надежда Михайловна  ЗАО «Сарград» | 2014  2017 | № RU 64304000 – 11 от 03.02.2015 г. до 03.08.2018 г.  Кадастр №64:48:010320:28 | Идет итоговая проверка |
|  | Отдельно стоящий объект по сервисному обслуживанию населения  г. Саратов, ул. Московская, б/н | 4735,30 кв.м  6 этажей +подвал | ООО «Страховая компания «Эконом страхование»  ООО  «ПпС «Лесстр» | 2015  2018 | № RU 64304000-57 от  24.03.2015 г. до  24.03.2018 г.  Кадастр №64:48:010315:308 | Благоустройство.  Утепление фасада. |
|  | Отдельно стоящее здание информационного центра  Саратовская область, МО «Город Саратов», ул. им. Лермонтова М.Ю., 37 | 1394,400  4 | Шиловская Н.М. ЗАО «Сарград» | 2016  2017 | Разрешение №  64-RU  64304000-94-2016 от 29.04.16 до 31.12.17  Кадастр №64:48:010344:17 | Фасадные работы, устройство кровли. Наружные инженерные сети. |
|  | Школа на 825 мест в микрорайоне №1 Новосоколовогорского жилого района Волжского района города Саратова | Общая площадь -16051,46 кв.м.  Объем-70358,79 куб.м.  Площадь застройки-5698 кв.м. | ООО «Сартехстрой» | 20172018 | № RU 64304000-142017 от  05.05.2017 г. до  05.11.2018 г.  Кадастр  № 64:48:010115:26 | Благоустройство территрори. Внутриотделочные работы. Проведена итоговая проверка. |
|  | Областной архив, 7-9 этажей,  г. Саратов, ул. Кутякова | 48056,8 м2 | ГУКС  ЗАО «Сартехстройинвест» | 1992 | Разрешение  №64-048-1131-00487-06  от 18.09.06г.  до 18.09.10г.  Кадастр.  64:48:030101:3928 | Кладка завершена, перекрытие смонтировано, выполнена кровля, монтаж внутреннего спецоборудования. **Работы не ведутся.** Информационный щит не установлен, ограждение установлено. |
|  | Административное здание,  г. Саратов, ул. Гоголя, 87 | 5290,5 м2 | КПСО «Госжилстрой»  ООО Ппс «Лесстр | 2011  2013 | Разрешение №RU64304000-112 от 16.06.11г.  до 30.12.14г.  Не продлено  Кадастр.  64:48:030448:45 | Кирпичная кладка завершена. Информационный щит установлен. Ограждение имеется**. Работы не ведутся с 01.01.2015** |
|  | 3-х этажная надземная автостоянка закрытого типа на 197 легковых автомобилей,  г. Саратов, Кировский район | 7337,7 м2 | КПСО «Госжилстрой»  ЗАО «Саратовгесстрой» | 2011 | Разрешение  №RU 64304000-316 от 27.12.12г.  до 31.10.13г.  Кадастр.  64:48:030101:0012 | Устройство ограждающих конструкций. **Работы приостановлены.** Информационный щит установлен, ограждение имеется. |
|  | Комплекс зданий ФГВОУ ВПО «Саратовский военный институт внутренних войск МВД России», 3 этап строительства–общежитие с тиром.  г.Саратов, ул.Московская, 158 | 6671,4 м2 | ФГВОУ ВПО «Саратовский военный институт внутренних войск МВД  ООО «Спецстрой – ДТА» | 2012  2016 | Разрешение  №64-RU 64304000- 39-2016 от 26.02.2016  до 26.11.2018  Кадастр.  64:48:030357:22 | Отделочные работы. Информационный щит установлен, ограждение имеется. |
|  | Комплекс зданий ФГВОУ ВПО «Саратовский военный институт внутренних войск МВД России», 4 этап строительства– Столовая.Комплекс бытового обслуживания,  г.Саратов, ул.Московская, 158 | 2916.8 м2 | ФГВОУ ВПО «Саратовский военный институт внутренних войск МВД  ООО «Спецстрой – ДТА» | 2012  2016 | Разрешение  № 64-RU 64304000- 38-2016 от 26.02.2016  до 26.06.2017  Кадастр.  64:48:030357:22  Разрешение на строительство находится на продлении. | Отделочные работы. Информационный щит установлен, ограждение имеется. |
|  | Спортивно оздоровительный комплекс,  г.Саратов, Кировский район | 9350,07 м2 | ООО «Газпром трансгаз Саратов» | 2014  2017 | Разрешение  №RU 64304000-250  от 30.10.15г.  до 04.01.18г.  Кадастр.  64:48:030101:212 | Монтаж прижимных планок витражей. Шит установлен. Ограждение имеется. |
|  | Дворец водных видов спорта, здание гостиницы  г. Саратов, | 17143,57 м2  7565,86 м2 | Комитет капитального строительства Саратовской области  ООО «Эффин Групп» | 2014  2017 | Разрешение  №RU 64304000-272  от 05.12.14г.  до 05.12.17г.  Кадастр.  64:48:030101:3928 | **Работы не ведутся**. Ограждение имеется. Информационный щит установлен. |
|  | Офисное здание по ул. Горького, 79. | 1210.5 м2 | Мокеев Игорь Анатольевич  ООО «Компания-7» | 2014  2015 | Разрешение №64304000-81  12.05.14 до  12.04.15  Кадастр.  64:48:030440:17 | Монтаж конструкций 6-го этажа. **Работы приостановлены.** |
|  | Детский сад № 22 (по генплану) на 8 групп (160 мест) в микрорайоне VII в Кировском районе г. Саратова | 3656,38 | ООО Компания «Кронверк» | 2015  2016 | Разрешение № 64-RU 64304000-402-2017 от 28.09.2017 до 28.07.2027.  Кадастр.  64:48:030301:3813 | Устройство кровли, отделка фасада, внутренняя ливневая канализация, внутриплощадочные сети, благоустройство. Ограждение имеется. Информационный щит установлен. |
|  | Отдельно стоящий объект торговли без ограничения общей площади по адресу: г. Саратов ул. Чапаева, д.71 | Общ.  площадь 1029,40 м2 | Водяненко Игорь Михайлович  ООО «Волгакомстрой» | 2016  2016 | Разрешение № 64-RU 64304000-13-2015 от 03.02.2016 до 03.10.2016  Кадастр.  64:48:030458:223 | **Работы не ведутся.** Информационный щит установлен, ограждение имеется. |
|  | Дошкольная образовательная организация. Детский сад на 160 мест в микрорайоне № 7 жилого района « Солнечный -2» в Кировском районе г. Саратова | 3893,31 | Образовательное учереждение «Детский сад» №144  ЗАО «Сартехстройинвест» | 2017  2017 | Разрешение № 64-RU 64304000-156-2017 от 18.05.2016 до 18.05.2018  Кадастр.  64:48:030101:8232 | Отделочные работы, утепление фасада, благоустройство. Информационный щит установлен, ограждение имеется. |
|  | Дошкольная образовательная организация. Детский сад на 300 мест на земельном участке по адресу: Саратовская область г. Саратов, Кировский район, в 1-й жилой группе микрорайона № 11 жилого района «Солнечный – 2». | 6084 | Образовательное учереждение «Прогимназия Кристалик»  ЗАО «Сартехстройинвест» | 2017  2017 | Разрешение № 64-RU 64304000-136-2017 от 02.05.2016 до 02.05.2018  Кадастр.  64:48:030101:192  64:48:030101:193 | Отделочные работы, утепление фасада, Внутренние инженерные сети. Благоустройство. Информационный щит установлен, ограждение имеется. |
|  | ТЮЗ Вспомогательный корпус  ул. Вольская | 1362,42 м² | ТЮЗ Киселева  ООО ИЦ «Культура» | 1998 | Разрешение № RU 64304000-190 от 18.09.12 сроком до 18.01.14 Кадастр. №  64:48:060206:26 | Проект есть, экспертиза есть Внутренние отделочные и санитарно-технические работы. **Работы приостановлены.** |
|  | Крытая автостоянка и детская площадка  ул. Рахова, 61/71 | Общ. пл.=  8066,5 кв.м.  73 автомашины | ПК «Погребок»  ООО «Компания-5» | 2006 | Разрешение № RU 64304000-126 от 03.07.09 сроком до 03.12.10 Кадастр. №  64:48:060229:0058 | Проект есть, экспертиза есть. Завершена кладка «коробки» здания.  **Работы приостановлены с 2009 года.** Информационный щит есть. Ограждение демонтировано. |
|  | Административный корпус 5 эт.  ул. Новоузенская, 212 | 2474,9 | ООО «ЭлектроСилаМонтаж» | 2007  - | Разрешение № 64304000-14 от 20.01.12 сроком до 20.03.13 года.Кадастр. № 64:48:060124:0016 | Проект есть, экспертиза есть. «0» цикл строительства. **Работы приостановлены с 2008 года в связи с отсутствием финансирования.** |
|  | Здание общественного назначения, ул. Дзержинского, 10 |  | Бахотский В.С.  хоз. способ |  | Разрешение есть на возведение 2-х этажного здания. | Признано право собственности по решению суда. По факту возведены конструкции 7-ми этажей. **Работы приостановлены с 2008.** Ограждение установлено.  Информационный щит отсутствует |
|  | Нежилое здание (автостоянка) ул. Дзержинского, 12 |  | Бахотский В.С.  Хоз. способ | 2010 | Разрешение № RU64304000-24 от 12.02.10 сроком до 12.10.10 на автостоянку ТК «Манеж» | Возведены монолитные конструкции 6-ти этажей. **Работы приостановлены.**  Проектирование на демонтаж здания с 6 по 2 этаж. Проведение работ в ведении служб судебных приставов. |
|  | Гостиница на 61 место  ул. Университетская, 47 |  | Стародумова Г.С.  Стародумов Д.Е.  ООО «Модерн-Монолит» | 2012 | Разрешения нет Сведения о присвоении кадастрового номера земельному участку под строительство объекта отсутствуют | «0» цикл строительства  Информационный щит не установлен  **Работы приостановлены с августа 2012 года.** Дело рассматривается в суде. |
|  | Административное здание (пристройка к корпусу №1) ПАО «ВНИПИгаздобыча», ул. Сакко и Ванцетти, 4  Количество этажей – 6, в т.ч. 1 подземный - техподполье | 1871,0 | ПАО «ВНИПИгаздобыча»  ООО «СК-система» | 2016 | Разрешение №64-RU64304000-149-2016 от 27.06.2016 г. до31.12.2017 г. Кадастр. №  64:48:060212:52; 64:48:060212:30 | Ведутся внутренние отделочные, сантехнические работы, благоустройство территории, оформление входов.Строительная площадка огорожена, информационный щит установлен |
|  | Здание научно-технической библиотеки (7-9 этажей),  г.Саратов, ул.Миротворцева | 14700 м2 | ГОУ ВПО СГТУ  ЗАО «Трестэнгельсстрой» | 2005  2015 | Разрешение  №RU 64304000-110 до 31.12.15г. | Основные строительно-монтажные работы завершены. Ограждение установлено. **Работы не ведутся.** |
|  | Административно-развлекательный комплекс,  г. Саратов, ул. Дегтярная (ул. Беляева) | 37160,68 м² | ЗАО «Строй-Дом»  ЗАО «Строй-Дом» | 2009 | Разрешение  №RU 64304000-19 до 31.07.11г.  64:48:050310:0014 | Работы по устройству «0» цикла. **Работы не ведутся.** Ограждение установлено. |
|  | Берегоукрепительные сооружения Волгоградского водохранилища,  г.Саратов, ул.Бабушкин Взвоз – ул.2-я Садовая |  | Комитет капитального строительства Саратовской области  ЗАО «Саратовгесстрой» | 2013 | Разрешение  №RU 64304000-99 от 14.05.2014 до 14.07.2017  64:48:050402:5 | **Работы не ведутся** |
|  | Исторический парк «Россия. Моя история», расположенный по адресу г. Саратов, пл. Ильинская. | 9413,3 м2 | Благотворительный фонд содействия деятельности в сфере культуры и искусства «Звезда» / ООО «Балаковоагропромэнерго» | 2017 | Разрешение  №64-RU 64304000-293-2017  от 18.08.17г.  до 05.03.19г.  64:48:050378 | Возведение металлоконструкций 1 этажа |
|  | Евангелическо-лютеранская церковь св. Марии,  г. Саратов, ул. Б. Садовая - ул. Чернышевского |  | Местная организация Евангелическо-лютеранской общины  ООО ППс «Лесстр» | 2006 | Разрешение не продлено  Кадастр. №  64:48:020305:0056 | Кирпичная кладка 3-го этажа, монтаж металлоконструкций кровли. Окна и двери установлены. **Работы приостановлены с августа2008 г.** Ограждение установлено. Информационный щит отсутствует. |
|  | Реконструкция 8-ми этажного административного здания (1-я очередь),  г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 1 | 8641,6 м² | Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Саратовской области  ЗАО «Баррель» | 2008 | Разрешение не продлено  Кадастр. № 64:48:020314:93 | Работы по утеплению. **Работы приостановлены.** Ограждение установлено частично. Информационный щит установлен. |
|  | Блочно-модульная операторная СИКН №414 |  | АО «Транснефть-Приволга» | 2017 | Разрешение  №64-RU 64304000-82-2017  от 11.04.16г.  до 31.07.17г. | Монтаж Блочно-модульной котельной, прокладка кабельных линий. **Строительство приостановлено.** |
|  | 3-х этажный торговый комплекс,  г. Саратов, проспект Энтузиастов, 58, 58 А | 30630,2 м2 | ООО «Эталон» | 2013  2015 | Разрешение  №RU 6434000-134  от 31.07.13г.  до 31.05.15г.  Кадастр. № 64:48:020333:54 | Ограждение установлено. К строительству торгового комплекса не приступали. **Работы не ведутся.** |
|  | Крытая стоянка для легкового транспорта на 30 единиц,  г.Саратов, ул.Елшанская | 1594,8 м2 | ООО «Газпром трансгаз Саратов» | 2013  2014 | Разрешение  №RU 64304000-317 до 27.12.13г. не представлено  64:48:040128:18 | Усиление конструкций. Строительство приостановлено. **Работы не ведутся** |
|  | Торгово – развлекательный комплекс «Саратов»,  г.Саратов, проспект 50 лет Октября, д. 108 | 46080,78 м2 | ООО «Константа»  ООО «Прагма» | 2009  2012 | Разрешение  №RU 64304000-249 до 07.11.12г.  64:48:040829:26 | Работы по демонтажу и замене конструкций. Ограждение установлено, информационный щит имеется. Строительство приостановлено с 2011г.**Работы не ведутся** |
|  | Отдельно стоящий объект по сервисному обслуживанию населения, пос. Солнечный, микрорайон 1 «А» | 3453,41 | ООО «Мечта» | 2016 | №64-RU64304000-57-2016  от 16.03.16г.  до 31.12.18 г.  64:48:040420:58 | Устройство монолитного каркаса, кладка ограждающих конструкций |

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

линейных объектов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство внутриквартальных тепловых сетей в жилом районе «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова, 10 микрорайон (2 очередь) | Общая протяженность 516 м | ПАО «Т Плюс»  ООО «ЭнергоРезервАвтоматизаця» | 2015  2016 | Разрешение  №64-RU64304000-221-2015  от 21.09.15г.  до 31.03.16г.  Документы на продлении | **Работы не ведутся**. |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**СТРОЯЩИХСЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЭНГЕЛЬССКОГО, ЕРШОВСКОГО РАЙОНОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Общая площадь  жилая площадь | Застройщик  Подрядчик | Год начала строительства,  запланированный срок ввода | Разрешение на строительство | Состояние строительства |
|  | Жилой комплекс со встроено- пристроенными помещениями общественного назначения и автостоянкой по ул. Тельмана в г. Энгельсе, жилой дом №**1** (1-й этап строительства)  по адресу:  **с привлечением бюджетных средств/частные инвестиции** | Количество этажей- 22 количество квартир140 общая площадь квартир - 8728,36 кв.м.  **Общая площадь застройки, кв.м**  Этажность 22 | ООО Строительная компания Новый Век  ООО «СК«Новый Век» ИНН 6449033429 ОГРН 1026401975940  413100, г.Энгельс, ул. Тельмана, д20 | 2013г./ 2019  проверок 5 | № RU 64538101 – 48 от 04.07.2013г.  до 20.02.2015г,  продлено до 20.12.2016 года.  продлено до 17.05.2019 года. | разводка внутренних коммуникаций |
|  | Жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и автостоянкой по ул. Тельмана в г. Энгельсе жилой дом №**2**, (2-й этап строительства) | Количество этажей -22 количество квартир 140 общая площадь квартир -8728,36кв.м | ООО Строительная компания Новый Век  ООО «СК«Новый Век» ИНН 6449033429 ОГРН 1026401975940  413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 20 Этажность 22  проверок 5 | 2013/2019 | № RU 64538101 – 85 от 21.10.2013г. до 20.05.2015г., продлено до 17.12.2016г. продлено до 17.05.2019 года. | фасадные работы |
|  | Многоэтажная жилая застройка по ул. Шурова Гора, 7 в г. Энгельсе.  Жилой дом № 12 | 25 этажей, 1 блок-секция, 168 квартир, общая пл. квартир -8922,56 кв. м | ЖСК СК «Кронверк-4» ИНН 6450082653 ОГРН 1146450002610, 410062, г.Саратов, ул. Мичурина, 107, этажность 25, проверок 5, 9.4 ч.1 | 2014/1017г. | №RU 64538101-56  от 30 июня 2014г., до 31 декабря 2017г | Устройство кровли, внутриплощадочные сетей |
|  | Многоэтажная жилая застройка по ул. Шурова Гора, 7 в г. Энгельсе.  Жилой дом № 10 | 25 этажей, 1 блок-секция, 168 квартир, общая пл. квартир -8922,56 кв. м | ООО Компания «Кронверк» ИНН 6453126436 ОГРН 11364530000375, 410062, г. Саратов, Московское шоссе, завод КПД-2 Этажность 25, проверок 5, 9.5 ч.2 | 2014г./2018г. | № RU 64538101-30  от 21 апреля 2014г., до 29 июня 2017г. продлен до 29.12.18 | Устройство кровли |
|  | 10-ти этажный шести секционный жилой дом №4 в пос. Зелёный в г. Энгельсе. Блок-секции 4А,4Б,4В,4Г,4Д,4Е  пристроенная котельная | 10 эт., 6 блок-секций, 237 квартир. общая площадь квартир 14573,1 кв.м. | ООО «Кригор»/  ООО «СК Жилстрой» | 2012г./2015 | № RU 64538106-2  от 02.03.2012г. по 30.10.2013 г. разрешение продлено  до 30.10.15г. | Работы не производятся. Выполнена коробка в б/с 4Е, 10 этажей в б/с 4Д,, 3 этажа в б/с 4Г., застройщик в стадии  банкротства.  Б/С Д,Е итоговая проверка |
|  | Многоэтажная жилая застройка (14-ти эт.) жилой дом №1 бл. сек. (Б;В)  г. Энгельс, ул. Воронежская  Многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения в границах улиц Воронежская, Краснознаменная, 3-й краснознаменный проезд в г.Энгельсе, Жилой дом №1. Блок-секция Б, В | 176 кв. общ.пл.9734.1кв.м  Общая площадь 11444,9 кв.м. площадь квартир 6812,2 кв.м, кол-во квартир 119 шт., кол-во этажей 14 | ООО «РекордФинансГрупп»  ООО «Новострой ХXI век»  ЖСК «Согласие» | 2011г.  работы не производятся с октября - ноября  2013г. | № RU 64538101-09-20/ 90  Продлено  RU 64538101-26  От 29.05.2012  До 18.08.2023 | Возобновлены работы.  Выполнена кирпичная кладка 7 этажа и монтаж плит перекрытий 7 эт. |
|  | Многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями, 1-й этап строительства, г. Энгельс, ул. Берег Волги | 25-этажей 184 квартиры, об. Площадь квартир 12056 кв.м. | ООО «Новый дом»/  ИНН 6455043376 ОГРН 1066455011480, 413100, г. Энгельс, ул. Ленина, д.2, Этажность 25, проверок 5 | 2014/2017г. | № RU 64538101- 64 от 07.07.2014г. до 30.06.2016г. продлено до 30.12.2017 | Армирование стен 22этажа |
|  | 16-ти;18-ти этажные каркасно-монолитные секционные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения (1-я очередь строительства) в г. Энгельсе по пр. Ф. Энгельса 89; 91  Вбила только 18 этажей, сообщает, что должны быть целые числа (у нас 16, 18) | 265кв.  общая площадь квартир 17235 кв.м. | ООО Торгово Строительное управление Энгельсстрой  ООО «ТСУ Энгельсстрой»  ИНН 6449009546 ОГРН 1026401979064, 413111, г. Энгельс, пр-т. Строителей, д.7А Этажность 16-18  проверок 5 | 2013г./2017 | № RU 64538101 -82  от 17.10.2013г. до 30.08.2016г. Продлен 30.08.2017  Продлен 30.12.2017 | Выдано заключение |
|  | 19-ти этажного каркасно-монолитного секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, б\с А  г. Энгельс, ул. Театральная, д.8 -ул. Халтурина | 90 квартир, об. Площадь квартир 5839 кв.м. | ООО Торгово Строительное управление Энгельсстрой  ООО «ТСУ Энгельсстрой»  ИНН 6449009546 ОГРН 1026401979064, 413111, г. Энгельс, пр-т Строителей, д.7А Этажность 19  проверок 5 | 2014/2018 | № RU 64538101 -67  от 25.07.2014г. до  30.05.2016г.  №64-64538109-40-  2016продлено до 31.05.2018г. | Выполнено бетонирование плиты перекрытия 5 этажа, выполнен фундамент подстанции |
|  | Многоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой жилой дом №1; № 2  ул. Красноармейская –  ул. Дубовская | 20-ти этажные на 380 квартир общей пл. квартир 23132кв.м. | ООО Строительная компания Железобетонные конструкции ООО «СК ЖБК №3» ИНН 64490558529 ОГРН 1106449004408, 413116, г. Энгельс, пр-т. Строителей, д. 26 Б Этажность 20  проверок 5 | 2013г./2017 | № RU 64538101-61 от 05.08.2013г.  до 30.12.2017г. | Выдано заключение |
|  | 16-ти этажный двух секционный каркасно-монолитный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Калинина в г. Энгельсе | Кол-во блок-секций 2, кол-во квартир-120, общая площадь квартир- 8645, 82кв.м | ООО «Строй-сервис-2»/  ИНН 6449025379 ОГРН 1026401980802, 413100, г. Энгельс, ул. Льва Кассиля, д.14  Этажность 16  проверок 5 | 2015/2018 | № 64-64538109-138-2015 от 10.12..2015 до 10.10.2018 г. | Монтаж ограждающих конструкций |
|  | Жилой комплекс с помещениями общественного назначения по ул. Пристанской в г. Энгельсе Саратовской области. Жилой дом №1 | 25 этажей, 320 квартир, общая площадь квартир 24064, 3 кв.м. | ООО Торгово Строительное управление Энгельсстрой  ООО «ТСУ Энгельсстрой»  ИНН 6449009546 ОГРН 1026401979064, 413111, г.Энгельс, пр-т Строителей, д.7А Этажность 25  проверок 5 | 2015/2017 | RU 64-538109-69-2015  17.06.15г. до 20.09.2017 г. | Выполнена фундаментная плита |
|  | Жилой комплекс ,1 очередь, г. Энгельс, ул. Овражная, 30 | 60 квартир, об. площадь квартир 3028 кв.м. | ООО Торгово Строительное управление Энгельсстрой  ООО «ТСУ Энгельсстрой»  ИНН 6449009546 ОГРН 1026401979064, 413111, г.Энгельс, пр-т Строителей, д.7А Этажность 10  проверок 5 | 2014/2017г. | RU 64538101-114  15.10.14 до 8.12.15,продлено до 08.12.2016г. продлено до 08.12.2017г. | Фасадные работы, инженерные сети, внутрення отделка |
|  | Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения 1-ая очередь строительства,  ул. Красноармейская-ул. Пушкина | 25 этажный, 2 б/с, 446 квартир, площадь 24828,39 кв.м. | ООО Строительная компания Новый Век  ООО «СК«Новый Век» ИНН 6449033429 ОГРН 1026401975940  413100, г.Энгельс, ул. Тельмана, д20 Этажность 25  проверок 5 | 2015/2017г. | RU-64538101-24  18.03.2015г. до 20.11.2017г. | Благоустройство, инженерные сети, остекление |
|  | 19-эт. 2-х секционный монолитный ж.д. №4,  ул. Студенческая | Площ.15648.52 кв. м  Кол-во кв. 331 | ООО «Строй-сервис-2»/  ИНН 6449025379 ОГРН 1026401980802, 413100, г. Энгельс, ул. Льва Кассиля, д. 14  Этажность 19  проверок 5 | 2015/2019г. | RU-64538101-64 от 3.06.15г. до 20.03.19г. | б/с Б Монтаж ограждающих конструкций |
|  | Жилой комплекс «Перспектива» в районе ул. Овражной г. Энгельс Саратовской области 3-я очередь строительства блок-секции 2Б, 2В, 2Г | Общая площадь 10873,8 кв.м., количество квартир 150 шт., | ООО Торгово Строительное управление Энгельсстрой  ООО «ТСУ Энгельсстрой»  ИНН 6449009546 ОГРН 1026401979064, 413111, г. Энгельс, пр-т Строителей, д.7А Этажность 10  проверок 5 | 2015/2018 | № 64-64538109-127-2015 от 30.10.2015 до 29.06.2018 | Кирпичная кладка 4-5 этажа, 2Г устройство фундамента (Сваи) |
|  | Многоквартирный Жилой комплекс «Восход» по ул. Студенческая, уч. 8. (1-ая очередь строительства) | кол-во этажей 19, кол-во квартир- 126, общая площадь квартир-6973, 2 кв.м. | ООО Торгово Строительное управление Энгельсстрой  ООО «ТСУ Энгельсстрой»  ИНН 6449009546 ОГРН 1026401979064, 413111, г. Энгельс, пр-т. Строителей, д.7А Этажность 19  Извещение не поступало | 2015/2018 | № 64-64538109-130-2015 от 09.10.2015 до 31.05.2017 продлили до 30.04.2018 | Подготовительные работы |
|  | Жилой комплекс «Молодежный»: 14-ти этажные кирпичные жилые дома по пр-ту Химиков в г. Энгельсе, 5-я очередь  строительства» | 14 этажей, 241 квартира, общ. площ. 11771,7 кв.м. | ООО Торгово Строительное управление Энгельсстрой  ООО «ТСУ Энгельсстрой»  ИНН 6449009546 ОГРН 1026401979064, 413111, г. Энгельс, пр-т Строителей, д.7А Этажность 14  Извещение не поступало | 2015/2017 | № 64-64538109-153-2015 от 30.12.2015 до 30.12.2017 | Пробные сваи |
|  | Многоквартирный жилой дом № 3 Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автостоянкой по ул. Тельмана г. Энгельса, Саратовской области | 22 этажа, 1 блок секция, площадь жилого комплекса 47727,27 м.кв., площадь жилого дома 12725,12 кв.м., площадь квартир 9641,88 кв.м., количество квартир 140, площадь встроенно-пристроенных помещений жилого комплекса 35002,15 кв.м. | ООО Строительная компания Новый Век  ООО «СК«Новый Век» ИНН 6449033429 ОГРН 1026401975940  413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 20 Этажность 22  проверок 5 | 2016/2019 | № 64-64538109-08-2016 от 26.02.2016г. до 26.05.2019г. | Фасадные работы, монтаж монолитных конструкций |
|  | 2-х секционный 10-ти этажный каркасно-монолитный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Пушкина в г. Энгельсе Саратовской области. Блок-секция Б. | Общая площадь 3338, 25 кв.м, 10 этажей,  1 блок-секция, 24 квартиры. | ООО СтройСервис-2» ИНН 6449045992 ОГРН 11166451068519, 413100, г. Энгельс, переулок Зеленый, д.11, Этажность 10, проверок 5 | 2016-2018 | № 64-64538109-23-2016 от 18.04.2016г. до 16.07.2018г. | Забивка свай |
|  | Многоквартирный жилой дом в границах ул. Льва Кассиля – Халтурина в г. Энгельсе Саратовская область | Общая площадь 3853,8 м2, количество этажей 10, б/с 1, количество квартир 36, общая площадь квартир 2846,7 м2, площадь офисов 381,1 м2. | ООО Строительная компания Новый Век  ООО «СК«Новый Век» ИНН 6449033429 ОГРН 1026401975940  413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 20 Этажность 10  проверок 5 | 2016-2018 | №64-64538109-24-2016 от 28.04.2016г.до 27.09.2018г. | Выдано заключение |
|  | 18-ти, 16-ти этажные каркасно-монолитные секционные жилые многоквартирные дома со встроено-пристроенными помещениями 2-я очередь г. Энгельс Маяковского-Степная | Общая площадь здания 14001,0 кв.м. общая площадь квартир 12578 кв.м. количество квартир 198 шт. | ООО Торгово Строительное управление Энгельсстрой  ООО «ТСУ Энгельсстрой»  ИНН 6449009546 ОГРН 1026401979064, 413111, г.Энгельс, пр-т Строителей, д.7А Этажность 16-19  проверок 5 | 2015-2017 | №64538101-47 от14 мая 2015 до 15 ноября 2017г. | Забивка свай 100% |
|  | Каркасно-монолитный блок-секционный 18-ти, 16-ти этажный секционный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по пр. Ф. Энгельса - ул. Краснодарская в г. Энгельсе Саратовской области. 2-я очередь (блок-секции «Г» «Д» «Е») | Общая площадь здания 29538 кв.м. общая площадь квартир 18024,3 кв.м. количество квартир 270 шт. | ООО Торгово Строительное управление Энгельсстрой  ООО «ТСУ Энгельсстрой»  ИНН 6449009546 ОГРН 1026401979064, 413111, г.Энгельс, пр-т Строителей, д.7А Этажность 16-19  проверок 5 | 2014-2017 | №RU-64538101-86 от 15.09.2014 до 30.11.2017г.  Продлено до 15.11.2018 | б/с Д под бетонка, Е забивка свай, б/с Г 2 этаж монолитные конструкции |
|  | Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Энгельсе поселок Лесной, д.7 Саратовской области. | Общая площадь здания 9183,59 кв.м. общая площадь квартир 6314,83 кв.м. количество квартир 108 шт., Б/С 7 шт. | ООО «Мега-Строй» ИНН 6449073252 ОГРН 1146449001357, 413126, г. Энгельс, ул. Студенческая, д. 258, Этажность 3, проверок 5 | 2016-2017 | №64-64538109-45-2016 от 06.06.2016 до 06.12.2017г. | Подготовительные работы |
|  | Многоквартирные жилые дома ул. Полиграфическая, 81 в г. Энгельсе Саратовской области | Общая площадь здания 39003,43 кв.м. общая площадь квартир 12504,81 кв.м. количество квартир 499 шт., Б/С 2 шт. | ООО «Иннстройтех» ИНН 6453131891 ОГРН 1136453005809, 410007, г. Саратов, ул. им. Ак. Антонова О.К., д.24 литер А, Этажность 25, проверок 7 | 2016/2020 | № 64-64538109-53-2016 от 24.06.2016 до 27.06.2020г. | Монолитные конструкции 22 этажа, монтаж ограждающих конструкций |
|  | 10-ти этажный 6-ти секционный многоквартирный жилой дом, расположенный по ул. Одесская- Харьковская в г. Энгельс, Саратовской области Б/С А.Б. | Общая площадь здания 6459,22 кв.м. общая площадь квартир 4430,76 кв.м. количество квартир 499 шт., Б/С 2 шт. | ООО «Матис» ИНН 6449011440 ОГРН 1026401998644, 413111, г. Энгельс, ул. Краснодарская, д. 9, Этажность 10  проверок 5 | 2016/2017 | № 64-64538109-54-2016 от 28.06.2016 до 30.08.2017г.  продлено до 30.11.2017 | Выдано заключение |
|  | Жилой комплекс «Перспектива 2- очередь» в районе ул. Овражной г. Энгельс Саратовской области | Общая площадь здания 3664,5 кв.м. общая площадь квартир 2253 кв.м. количество квартир 50 шт., Б/С 1 шт. | ООО Торгово Строительное управление Энгельсстрой  ООО «ТСУ Энгельсстрой»  ИНН 6449009546 ОГРН 1026401979064, 413111, г. Энгельс, пр-т Строителей, д.7А Этажность 10  проверок 5 | 2015/2018 | №RU64538101-48 от 11.05.2015 до 15.06.2016 продлено №6464538109-51-2016 от 15.06.2016 до 20.06.2018 | кирпичная кладка 3 этажа |
|  | Многоэтажные жилые дома по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, просп. Химиков. Жилой дом № 8 | Общая площадь здания 6029.03 кв.м. общая площадь квартир 4321,06 кв.м. количество квартир 77 шт., Б/С 2 шт. 12 этажей в т.ч. технический этаж и техническое подполье | ООО Компания «Кронверк» ИНН 6453126436 ОГРН 11364530000375, 410062, г. Саратов, Московское шоссе, завод КПД-2 Этажность 10, проверок 5 | 2016/2018 | № 64-RU64538109-79-2016 от 17.08.2016 до 16.08.2017 продлено до 22.08.2018 | Утепление фасада, коммуникации |
|  | Многоэтажная жилая застройка по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Шурова Гора, 7. Жилой дом № 13 | Общая площадь здания 12547.82 кв.м. количество квартир 168 шт. 25 этажей | ООО Компания «Кронверк» ИНН 6453126436 ОГРН 11364530000375, 410062, г. Саратов, Московское шоссе, завод КПД-2 Этажность 25, проверок 5 | 2016/2018 | № 64-RU64538109-84-2016 от 05.09.2016г. до 05.05.2018г. | Подготовительные работы |
|  | Многоэтажная жилая застройка в границах ул. Полиграфическая- Санаторная в г. Энгельсе Саратовской области. Многоквартирный жилой дом № 2. Б/С 2А, 2Б, 2В 1 Этап | Общая площадь здания 10555,7 кв.м. общая площадь квартир 6755,6 кв.м. количество квартир 126 шт., Б/С 3 шт. 11 этажей в т.ч. технический этаж, техническое подполье | ООО Строительная компания Новый Век  ООО «СК«Новый Век» ИНН 6449033429 ОГРН 1026401975940  413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 20 Этажность 10  проверок 5 | 2016/2018 | № 64-RU64538109-116-2016г.  от 10.11.2016г.  до 10.07.2018г. | инженерные коммуникации, фасад, остекление |
|  | Многоэтажная жилая застройка в границах ул. Полиграфическая – Санаторная в г. Энгельсе Саратовской области. Многоквартирный жилой дом № 2. Б/С 2Г, 2Д, 2Е 2 Этап | Общая площадь здания 8188,0 кв.м. общая площадь квартир 5527,8 кв.м. количество квартир 97 шт., Б/С 3 шт. 11 этажей в т.ч. технический этаж. техническое подполье | ООО Строительная компания Новый Век  ООО «СК«Новый Век» ИНН 6449033429 ОГРН 1026401975940  413100, г.Энгельс, ул. Тельмана, д20 Этажность 10  проверок 5 | 2016/2018 | № 64-RU64538109-117-2016  от 10.11.2016г. до 10.07.2018г. | инженерные коммуникации, фасад, остекление |
|  | Многоэтажная жилая застройка в границах ул. Полиграфическая- Санаторная в г. Энгельсе Саратовской области. Многоквартирный жилой дом № 1. Б/С 1А, 1Б, 1В 3 Этап | Общая площадь здания 10242,8 кв.м. общая площадь квартир 6208,2 кв.м. количество квартир 99 шт., Б/С 3 шт. 11 этажей в т.ч. технический этаж, техническое подполье | ООО Строительная компания Новый Век  ООО «СК«Новый Век» ИНН 6449033429 ОГРН 1026401975940  413100, г.Энгельс, ул. Тельмана, д 20 Этажность 10  проверок 5 | 2016/2018 | № 64-RU64538109-126-2016  от 23.10.2016г. до 25.10.2018г. | инженерные коммуникации, фасад, остекление |
|  | Многоэтажная жилая застройка в границах ул. Полиграфическая- Санаторная в г. Энгельсе Саратовской области. Многоквартирный жилой дом № 1. Б/С 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж 4 Этап | Общая площадь здания 11494,2 кв.м. общая площадь квартир 6921,8 кв.м. количество квартир 137 шт., Б/С 3 шт. 11 этажей в т.ч. технический этаж, техническое подполье | ООО Строительная компания Новый Век  ООО «СК«Новый Век» ИНН 6449033429 ОГРН 1026401975940  413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 20 Этажность 10  проверок 5 | 2016/2018 | № 64-RU64538109-127-2016  от 06.12.2016г.  до 09.12.2018г. | Кирпичная кладка 10 этажа |
|  | Комплекс многоэтажных многоквартирных жилых домов (17,18 этажей) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в границах улиц: Вокзальная, Гоголя, Калужская и 2-я Советская в г. Энгельсе Саратовской области (1-я очередь) | Общая площадь здания 24567,8 кв.м. общая площадь квартир 14607,3 кв.м. количество квартир 262 шт., Б/С 3 шт. 19-18 этажей | ООО Строительная компания Новый Век  ООО «СК«Новый Век» ИНН 6449033429 ОГРН 1026401975940  413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 20 Этажность 14  Извещение о начале не поступало | 2016/2018 | № 64-RU64538109-118-2016  от 10.11.2016г.  до 10.06.2019г. | Испытание свай |
|  | 9-ти этажный кирпичный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Театральная, 2 А. | Общая площадь здания 4263,49 кв.м. общая площадь квартир 1295,07 кв.м. количество квартир 56 шт., Б/С 1 шт. 9 этажей | ООО «СарГорСтрой» ООО «СГС» ИНН 6453132006 ОГРН 1136453005920, 410052, г. Саратов, ул. Международная, д. 2 А Этажность 9, проверок 5 | 2016/2018 | № 64-RU64538109-98-2016  от 30.09.2016г.  до 30.09.2019г. | Устройство ростверка |
|  | 10-ти этажный 6-ти секционный многоквартирный жилой дом, расположенный по ул. Одесская - Харьковская в г. Энгельс, Саратовской области Блок-секции В, Г 2 этап строительства | Общая площадь здания 7167,5 кв.м. общая площадь квартир 4998,62 кв.м. количество квартир 76 шт., Б/С 2 шт. | ООО «Матис» ИНН 6449011440 ОГРН 1026401998644, 413111, г. Энгельс, ул. Краснодарская, д. 9, Этажность 10  проверок 5 | 2017/2019 | № 64-RU64538109-7-2017 от 06.02.2017 до 11.01.2019г. | Кирпичная кладка 9 этажа |
|  | Многоэтажная жилая застройка по проспекту Строителей в г. Энгельсе Саратовской области. Многоквартирный жилой дом №1 блок секции 1Е, 1Ж, 1И | Общая площадь здания 7167,5 кв.м. общая площадь квартир 4998,62 кв.м. количество квартир 76 шт., Б/С 2 шт. | ООО Строительная компания Новый Век  ООО «СК«Новый Век» ИНН 6449033429 ОГРН 1026401975940  413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 20 Этажность 10  проверок 5 | 2017/2019 | № 64-RU64538109-107-2017  от 09.06.2017г. до 14.06.2019г. | фундамент |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**строящихся объектов социально-культурного, бытового, производственного назначения**

**на территории Энгельсского, Ершовского района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Производственные показатели (общая площадь, мощность, протяженность и т.п.) | Застройщик  Подрядчик | Год начала строительства  Планированный срок ввода | Разрешение на строительство | Состояние строительства |
|  | Торговый центр,  г. Энгельс  ул. Лесозаводская - ул. Водная | 6370 кв.м. | ООО «Брейд – Вымпел»  ООО «Оригинал» ИНН 6449045135 ОГРН 1076449004917, 410028, г.Саратов, ул. Им. А.Н. Радищева, 2  ИНН 6454071388, ОГРН 1046405414472, 410004, г.Саратов, ул. 2-ая Садовая, 3 | 2010г. | № RU 64538101 – 09-02/57 до 30.07.11г. | Фундаменты работы остановлены  смена собственника, судебные разбирательства между генподрядчиком и застройщиком |
|  | Культурно-развлекательный и торгово-деловой центр,  г. Энгельс  ул. Полиграфическая, 81 |  | ООО "Сити - центр"  ООО "Сити - центр" | 2007г. | №13-02-27/112  от 30.06.08г | Выполнены монолитные конструкции 1 и 2 этажей;  работы остановлены  застройщик в стадии банкротства |
|  | Автосалон со станцией технического обслуживания  г. Энгельс  ул. Трудовая -Лесозаводская |  | ООО «Энигма» | 2008г. | № RU 64538101-09-20/114 до 30.10.10г. | Выполнен монтаж металлоконструкций 1 и 2 этажей, кровля и фасад. Работы не производятся, информация не предоставлена |
|  | Административное здание  г. Энгельс  ул. Маяковского № 64 | 2-х эт. здание 2125кв.м. | ООО «Содружество» | 2009г. | №RU 64538101-09-20/121  от 28.12.10г. | Фундаменты  Работы не производятся |
|  | Кооперативный институт  г. Энгельс  ул. Колотилова |  |  | 1990г. | № 45 от 04.10.2008г. по 04.10.2013г. | Работы не производятся |
|  | База отдыха водных аттракционов  Энгельсский район в границах Шумейковского округа | Площадь бассейнов 5800кв.м. вместим. 1000 чел. | ООО «Империя грёз» | 2012г. |  | Извещение не поступало |
|  | Здание магазина, г. Энгельс,  ул. Советская- ул. Станционная | Общ. площадь-  5936, 7 м2 | ООО «Русская компания 2005» |  | № RU 64538101-80  от 03.10.2014 до  30.06.2015г. | Извещение не поступало |
|  | Производственное здание | Общая площадь  3567, 8 кв.м | ООО «ГеоТрастСервис» |  | № RU 64538101-70  от 31.07.2014 до  30.04.2015г. продлили до 30.03.2019г. | Извещение не предоставлено |
|  | Офисное здание, г. Энгельс, Нестерова, 122 | Общая площадь 1174,25 кв.м (4 этажа) | Киракосян В.Г. | 2013-2014 | RU 64538101-23  От 26.04.13  до 30.12.14, продлено до 15 октября 2015 года,  Разрешение №RU 64-64538109-124-2015 от 27.10.2015 до 30.12.2016 г. продлено до 30.12.2017 | Внутренняя отделка |
|  | Производственно-административное здание Энгельсский район, район Волжской Заводи | Общ. площадь  3100м2, 3 этажа | Цыпин Андрей Владимирович | Январь 2014г. | № RU 64538101-9  от 24.01.2014г.  до 30.01.2015г.,  №64-64538304-99-2015 от 25.08.2015 до 31.01.2017г. | Извещение  не поступало. |
|  | Многофункциональное 3-х этажное общественное здание ул. Студенческая, г.Энгельс | 3-х этажный общая площадь 1953,73 кв.м. | ООО «Строй-сервис-2»/  ИНН 6449025379 ОГРН 1026401980802, 413100, г.Энгельс, ул. Льва Кассиля, д.14  Этажность 3  проверок 4 | 2016-2017 | №64-64538-109-10-2016 от 04.03.2016 до 10.11.2017 | Внутренняя отделка |
|  | Общественное здание по ул. Полиграфическая-Санаторная в г. Энгельсе Саратовской области. (Профиль - медицинское учреждение. 1 этап строительства) | Общая площадь 10767,028 м2,  кол. этажей-9 | Саджая Р.Н. / ООО Строительная компания Новый Век  ООО «СК«Новый Век» ИНН 6449033429 ОГРН 1026401975940  413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 20 Этажность 9  Проверок 5 | 2015/2018 | № 64-64538109-144 - 2015 от 23.12.2015г., срок действия до 22.08.2018 г | Устройство кровли |
|  | Административно-хозяйственное здание ОАО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева, по адресу: г. Энгельс-19  5-ый квартал, 14 а/я 29 | Общая площадь 2974,0 м2,  кол. этажей -3-4 | АО «Энгельсское опытно-конструкторское бюро «Сигнал» им. Глухарева  6449013609, 413119, Энгельский р-н, г. Энгельс, пр. Приволжский, 5 квартал, 14  Проверок 4  Этажность 3 | 2015-2016  2017-2019 | № 64-64538109-147 - 2015 от 28.12.2015г., срок действия до 30.07.2017 г. продлено  64-RU64538109-209-2017  от 7.09.2017г.  До 7.03.2019 | Извещение не поступало  Извещение №1  от 13.10.2017 |
|  | Автозаправочная станция, мойка по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, проспект Строителей  Автозаправочный комплекс по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, проспект Строителей | Общая площадь операторная с магазином 97.28 м2, Общая площадь мойки 75,39 м2 | ООО «Д-Ойл» г. Энгельс, 1-й Микрорайон, Промзона продали=  ООО «Алькор» ИНН 6452066600 ОГРН 1026402677850, 366701, Чеченская республика, Сунженский район, село серноводское, Висаитова, 1/1, почтовый адрес: 410031, Саратовская область, г.Саратов, ул. Большая Затонская, д. 19/21 | 2016-2016 | №64-64538109-13-2016 от 21.03.2016г. до 22.10.2016г.  Новое разрешение №64-64538109-128-2016 до 28.11.2017 | Выдано заключение |
|  | Котельная для теплоснабжения объектов многоэтажной жилой застройки в границах улиц Тельмана- Пущкина- Красноармейская в г. Энгельсе Саратовской области | Общая площадь 687,76 м2,  кол. этажей -1, 5 дымовых труб, Д=700мм, Высота 75м. Встроенная (пристроенная) трансформаторная подстанция | ООО Строительная компания Новый Век  ООО «СК«Новый Век» ИНН 6449033429 ОГРН 1026401975940  413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 20 Этажность 1   * 1. ч.2   проверок 4 | 2016-2017 | № 64-64538109-34-2016 от 20.05.2016 по 20.05.2017  Новое разрешение  №64-RU64538109-103-2017 от 06.06.2017 до 06.06.2018 | благоустройство |

**ЖИЛЫЕ ДОМАна территории**

**Балаковского, Пугачевского, Краснопартизанского, Вольского, Хвалынского, Духовницкого районов**

**Саратовской области (Чепрасова Е.В.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта** | **Общая**  **площадь (м2)**  **жилая**  **площадь (м2)**  **количество квартир** | **Застройщик**  **подрядчик** | **Год начала строительства**  **планированный срок ввода** | **Разрешение на**  **строительство** | **Состояние**  **строительства** |
| 1 | Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями, расположенный по адресу:  Саратовская область, г.Балаково, ул.Свердлова, д. 58 | Общая площадь: 7645,44  Площадь застройки: 1028  9 этажей | Общество с ограниченной ответственностью « Строительно- производственная фирма «Балаковоспецстрой» (ООО «СПФ «Балаковоспецстрой»)  ИНН 6439072806;  413840, Саратовская область, г. Балаово, ул. Промышленная, д. 15; не привлекался. | 04.2016  11.2018  9 проверок | Разрешение  №RU 64505000-568/С-2016  от 11.04.16г. Администрация Балаковского муниципального района,  до 11.11.18г.,  64:40:01 02 47:1340  Привлечения бюджетных средств нет. | Завершен монтаж конструкций  с 5 по 8 этажи двух блок- секций. |
| 2 | Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:  Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский муниципальный район, город Балаково, 3Г микрорайон | Общая площадь: 10881,2 м.кв; площадь застройки: 1509 м.кв;  11 этажей | Жилищно- строительный кооператив «Гарантия» (ЖСК «Гарантия»)  ИНН 6439092640; 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 93/1, кв. 37, не привлекался. | 9.2017  6.2018  5 проверок | Разрешение  №RU 64505101-923/С-2017  от 08.09.17г. администрация Балаковского муниципального района,  до 23.06.18г.,  64:05:02 03 01:3546  Привлечения бюджетных средств нет. | Итоговая проверка |
| 3 | 19-ти этажный жилой дом №12 в 3Г микрорайоне г. Балаково, расположенный по адресу  Саратовская область, Балаковский муниципальный район, город Балаково, улица Волжская | Общая площадь: 20380,8 м.кв; площадь застройки: 0,1471 га.  20 этажей | Закрытое акционерное общество «Саратовгесстрой» (ЗАО «Саратовгесстрой»)  ИНН 6439055222; Саратовская область, г. Балаково, ул. Ак. Жук, д.10, не привлекался. | 7.2014  3.2017  9 проверок | Разрешение  №RU 64505000-238/С-14  от 25.07.14г. администрация Балаковского муниципального района,  до 25.03.17г., 64:40:020301:54, 64:40:020301:55, 64:40:020301:115, 64:40:020301:114  Привлечения бюджетных  средств нет. | Строительство приостановлено |
| 4 | Двенадцатиэтажный многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, расположенный по адресу:  Саратовская область, Балаковский муниципальный район, г.Балаково, ул.Комсомольская, 47Б | Общая площадь: 11505,16 кв.м;  13 этажей | Общество с ограниченной ответственностью « Строительно- производственная фирма «Балаковоспецстрой» (ООО «СПФ «Балаковоспецстрой»)  ИНН 6439072806;  413840, Саратовская область, г. Балаово, ул. Промышленная, д. 15; не привлекался. | 08.2014  12.2017  6 проверок | Разрешение  №RU 64505000-169/С-14  от 21.03.14г. Администрация Балаковского муниципального района, по 21.12.2017 г., 64:40:01: 03 15:79  Привлечения бюджетных  средств нет. | Завершены работы по монтажу фундаментов секции 2 (ось 2-3). |
| 5 | Многоэтажный жилой дом №3 из блок- секций повторного применения в микрорайоне № 3Г г. Балаково Саратовской области: 1-я очередь строительства ( блок-секции Г, Д, Е), расположенный по адресу:  Саратовская область, Балаковский муниципальный район, город Балаково, 3 Г микрорайон | Общая площадь: 9950,66 м.кв; площадь застройки: 1104,87 м.кв.  11 этажей | Закрытое акционерное общество «Саратовгесстрой» (ЗАО «Саратовгесстрой»)  ИНН 6439055222; Саратовская область, г. Балаково, ул. Ак. Жук, д.10, не привлекался. | 9.2014  8.2015  8 проверок | Разрешение  №RU 64505000-275/С-14  от 25.09.14г. администрация Балаковского муниципального района,  до 25.08.15г.  Привлечения бюджетных  средств нет. | Строительство приостановлено |
| 6 | 16-ти этажный 5-ти секционный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения,  г. Балаково, ул. Чернышевского, д.122 | 25309,78  9507,07 | ООО «Строй-Сервис-2» | 2014  2018 | Разрешение  №RU 64505000-317/С-14  от 28.11.14г.  до 28.09.18г., 64:40:01 02 37:72 | Монтаж конструкций 5- ти этажей блок- секции Д и 4-х этажей блок- секции Г. Нулевой цикл блок- секций В, Б, А не завершен. |
| 7 | Многоэтажный жилой дом №3 из блок- секций повторного применения в микрорайоне № 3Г г. Балаково Саратовской области: 2-я очередь строительства ( блок-секции «А», «Б», «В»), расположенный по адресу:  Саратовская область, Балаковский муниципальный район, город Балаково, 3 Г микрорайон | Общая площадь: 10028,95 м.кв; площадь застройки: 1089,94 м.кв.  11 этажей | Закрытое акционерное общество «Саратовгесстрой» (ЗАО «Саратовгесстрой»)  ИНН 6439055222; Саратовская область, г. Балаково, ул. Ак. Жук, д.10, не привлекался. | 11.2014  10.2015  10 проверок | Разрешение  №RU 64505000-307/С-14  от 17.11.14г. администрация Балаковского муниципального района,  до 17.10.15г.  Привлечения бюджетных  средств нет. | Строительство приостановлено. |
| 8 | Строительство жилого комплекса «Созвездие», 2-й этап – жилой дом 1В,  г.Балаково, ул.Коммунистическая, 20 | 7079,04  4738,59 | ЖСК «Созвездие»  ООО «Шэлдом-Север» | 2015  2017 | Разрешение  №RU 64505000-356/С-15  от 20.03.15г.  до 31.12.17г., 64:40:010202:50, 64:40:010202:35, 64:40:010202:35,64:40:010202:50. | Итоговая проверка. |
| 9 | Строительство жилого комплекса «Созвездие» 1- этап: жилой дом 1Г 10-этажей, г.Балаково, ул. Коммунистическая, 20 | 7079,04  4738,59 | ЖСК «Созвездие»  ООО «Шэлдом-Север» | 2015  2017 | Разрешение  №RU 64505000-346/С-15  от 27.02.15г.  до 31.12.17г., 64:40:010202:50, 64:40:010202:35, 64:40:010202:35,64:40:010202:50. | Итоговая проверка. |
| 10 | Застройка микрорайона №21 в г.Балаково Саратовской области (1 очередь- ж/д №4), расположенный по адресу:  Саратовская область, г. Балаково, напротив 10- го микрорайона | Общая площадь: 16412,98; площадь застройки 1713,04;  10 этажей | Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция капитального строительства» (ООО «Дирекция капитального строительства»)  ИНН 6439092471;  413859, г. Балаково, ул. Шевченко, д. 24; не привлекался. | 06.2015  12.2018  7 проверок | 64-RU64505000-408/С-2015 от 15.06.2015 Администрация Балаковского муниципального района, до 15.12.2018,  64:05:01 05 03:92.  Привлечения бюджетных  средств нет. | 4, 3,2 подъезды жилого дома №4 сданы в эксплуатацию. На 1 подъезде завершен монтаж конструкций с 1 по 5 этажи. |
| 11 | Многоэтажный жилой дом | 8499,47  11 этажей  3 подъезда | ООО «Мишуткин дом +» | 2016  2018 | 64-RU64505101-598/С-2016 от 03.06.2016 до 10.11.2018, 64:40:01 04 08:101. | Завершен монтаж 5 этажей на блок- секции А и 3-х этажей на блок- секции Б. |
| 12 | Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями №12 (строительный),расположенный по адресу:  Саратовская область, г.Балаково, 11 микрорайон, ул. Саратовское шоссе, район дома № 69/1 | Общая площадь: 7645,44 площадь застройки: 1028 м.кв;  9 этажей | Желтяков Александр Владимирович, 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. 1 Мая, д. 79, кв. 30; привлекался (ч.2 ст. 9.5) | 01.2016  10.2018  7 проверок | 64-RU64505101-721/С-2016 от 09.12.2016 г Администрация Балаковского муниципального района, по 09.10.2018 г.  64:40:02 02 12:1563, 64:40:02 02 12  Привлечения бюджетных  средств нет. | Итоговая проверка. |
| 13 | Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями №11 (строительный), расположенный по адресу:  Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная Леонова | Общая площадь: 11335,4 м.кв.; площадь застройки: 1586,3 кв.м;  9 этажей | Общество с ограниченной ответственностью « Строительно- производственная фирма «Балаковоспецстрой» (ООО «СПФ «Балаковоспецстрой»)  ИНН 6439072806;  413840, Саратовская область, г. Балаово, ул. Промышленная, д. 15; привлекался (ч.2 ст. 9.5). | 01.2017  04.2019  9 проверок | 64-RU64505101-735/С-2016 от 28.12.2016 г Администрация Балаковского муниципального района, по 21.04.2019 г.  64:40:02 01 02:2376  Привлечения бюджетных  средств нет. | Устройство техподполья блок- секций №1, №2, №3 завершено. |
| 14 | Застройка микрорайона №21 в г. Балаково саратовской области (1-я очередь- жилой дом №5), расположенный по адресу:  Саратовская область, г. Балаково, напротив 10- го микрорайона | Общая площадь: 10909,5 м.кв; площадь застройки 1205,55 м.кв;  12 этажей | Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция капитального строительства» (ООО «Дирекция капитального строительства»)  ИНН 6439092471;  413859, г. Балаково, ул. Шевченко, д. 24; не привлекался. | 9.2017  9.2019  8 проверок | 64-RU64505101-916/С-2017 от 04.09.2017 Администрация Балаковского муниципального района, до 04.09.2019  64:05:010503:92  Привлечения бюджетных  средств нет. | Извещение о начале строительства. |

**ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО-КУЛЬТУРНОГО, БЫТОВОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**на территории Балаковского, Пугачевского, Краснопартизанского, Вольского, Хвалынского, Духовницкого районов Саратовской области (Чепрасова Е.В.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Технико-экономические показатели (общая  площадь,  протяженность, производительность и т.д.) | Застройщик  Подрядчик | Год начала  строительства  планированный срок ввода | Разрешение на  строительство | Состояние строительства |
| 1 | Водоснабжение села Натальино Балаковского района Саратовской области. Площадка водопроводных сооружений в составе: наружный водопровод, подземная насосная станция пожаротушения (дело110). | Протяженность из полиэтиленовых труб 230 п.м, площадь насосной станции 35,8 кв.м. | Администрация Натальинского МО  ООО «СаратовГеоСтрой» | 2012  2015 | Разрешение  №RU 64505310-101  от 27.08.12г.  до 31.12.15г. | Строительство приостановлено |
| 2 | Водоснабжение села Натальино, Балаковского района, Саратовской области. Площадка водопроводных сооружений в составе: водонапорная башня колонна-3шт, наружный водопровод В-1 от насосной станции пожаротушения до водонапорных башен (дело 126). | Высота башни 25 м, емкость башни 160 м3, протяженность 200 п.м. | Администрация Натальинского МО  ООО «Архитектоника» | 2013  2015 | Разрешение  №RU 64505310-117  от 23.04.13г.  до 01.06.15г. | Строительство приостановлено |
| 3 | Уличные сети водопровода расширения села Натальино, Балаковский район, Саратовская область (дело 132). | 38886 п.м | Администрация Натальинского МО  ООО «Сарсельводстрой» | 2013  2015 | Разрешение  №RU 64505310-125  от 06.09.13г.  до 31.12.15г. | Монтаж трубопровода, железобетонных колодце Строительство приостановлено. |
| 4 | Строительство Маслоэкстракционного завода мощностью 1800 тонн/сутки на ООО «Волжский терминал» в районе поселка Затонский, Подсосенское МО, Балаковском районе Саратовской области. | 1800 т/сут | ООО «Волжский терминал»  ЗАО «Геотехника-С»  ООО «Резцофф» | 2013  2015 | Разрешение  №RU64505316-1  от 18.02.13г.  до 31.12.15г., 64:05:011303:7, 64:05:01 13 03:0004 | 2-я очередь строительства - административно-бытовой корпус – монтаж ограждающихконструкциий. Строительство приостановлено. |
| 5 | Торговое здание,расположенное по адресу:  Саратовская область, Балаковский район, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе | Общая площадь: 4693,8 м.кв; прощадь застройки: 4874,17 м.кв;  1 этаж | Закваскин Юрий Андреевич, не привлекался. | 9.2014  2.2017  8 проверок | Разрешение  №RU 64505000-262/С-14  от 03.09.14г. администрация Балаковского муниципального района,  до 03.02.17г.,  64:05:01 05 03:85  Привлечения бюджетных средств нет. | Строительство приостановлено. |
| 6 | Корпус гостевого типа №2,  г.Балаково, ул.Набережная Леонова, 90 | 1128,14 м2 | ОАО «Концерн  Росэнергоатом»  ЗАО «ИНЭСС» | 2014  2017 | Разрешение  №RU 64505000-271/С-14  от 16.09.14г.  до 26.10.17 г., 64:40:02 01 15:0056 | Итоговая проверка. |
| 7 | Корпус гостевого типа №3,  г.Балаково, ул.Набережная Леонова, 90 | 1128,14 м2 | ОАО «Концерн  Росэнергоатом»  ЗАО «ИНЭСС» | 2014  2017 | Разрешение  №RU 64505000-272/С-14  от 16.09.14г.  до 26.10.17г., 64:40:02 01 15:0056 | Итоговая проверка. |
| 8 | Строительство системы водоснабжения в с. Кормежка,  Балаковский район. | 12008 м | Администрация  Кормежского МО  ООО «Алькор» | 2014  2016 | Разрешение  №RU 64505000-306/С-14  от 12.11.14г.  до 31.12.16г. | Монтаж трубопровода, железобетонных колодцев. Строительство приостановлено. |
| 9 | Водоснабжение села Подсосенки,  Балаковский район, Саратовской области- уличные сети (2207 п.м.). | 2207 м | Администрация  Натальинского МО  ООО «РойСтрой» | 2014  2015 | Разрешение  №RU 64505319-67  от 11.11.14г.  до 31.12.15г. | Монтаж трубопровода. Строительство приостановлено. |
| 10 | Площадка водопроводных сооружений (водоснабжение поселка Головановский,  Балаковский район) | 725 м | Администрация  Натальинского МО  ООО «Сарсельводстрой» | 2014  2015 | Разрешение  №RU 64505319-68  от 11.11.14г.  до 31.12.15г. | Монтаж трубопровода, железобетонных колодцев Строительство приостановлено. |
| 11 | Водоснабжение п. Затонский,Натальинского МО,  Балаковский район. | 1495 м | Администрация  Натальинского МО  ООО «Сарсельводстрой» | 2014  2015 | Разрешение  №RU 64505319-71  от 11.11.14г.  до 31.12.15г. | Монтаж трубопровода, железобетонных колодцев. Строительство приостановлено. |
| 12 | Водоснабжение с. Николевка, Натальинского МО,  Балаковский район | 9607 м | Администрация  Натальинского МО  ООО «Сарсельводстрой» | 2014  2015 | Разрешение  №RU 64505319-70  от 11.11.14г.  до 31.12.15г. | Монтаж трубопровода, железобетонных колодцев. Строительство приостановлено. |
| 13 | Сушильно- сортировочный комплекс производительностью 20 тн/час, Саратовская область, Краснопартизанский район, с. Толстовка. | 20 тн/час | ООО «ТД и К»  ООО СК «ПеткусУрал» | 2013  2016 | Разрешение  №RU64518000-11  от 30.08.2013г.  по 30.08.2016г., 64:18:040201:916 | Выдано заключение №41/14 о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов на 1 этап сушильно- сортировочного комплекса. Извещение о начале строительства 2 этапа не представлено. |
| 14 | Часть незавершенного строительством отдельно стоящего 4-х этажного нежилого здания профилактория БАЭС по титулу объекта «Расширение санатория-профилактория Балаковской АЭС», расположенного по адресу:  Саратовская область,  Балаковский муниципальный район, г.Балаково, ул. Набережная Леонова, д.90. | Общая площадь: 6511,17 м.кв;  2-4 этажа | Открытое акционерное общество «Концерн Росэнергоатом» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»)  ИНН 7721632827, 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25;  Не привлекался. | 12.2014  10.2018  6 проверок | Разрешение  №RU 64505000-318/С-14  от 01.12.14г. Администрация Балаковского муниципального района,  до 26.10.18г., 64:40:020115:47  Привлечение бюджетных средств нет. | Устройство кровли завершено. |
| 15 | Спортивно- оздоровительный комплекс, г. Шиханы, ул. Рыбакова | 5695,76 м2 | Администрация ЗАТО г.Шиханы | 2003  2019 | №4 от 01.07.2003 по 29.04.2019 г. | Ведется устройство кровли. |
| 16 | Завод по производству гидротурбинного оборудования, Саратовская область, Балаковский муниципальный район, г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д. 76 | 42182, 19000 м2 | ООО «ВолгаГидро»  ООО НПФ «Металлимпресс» | 2014  2018 | RU64505000-325/С-14  от 25.12.2014  по 25.11.2018, 64:40:02 02 14:271, 64:40:02 02 14:316 | Завершены работы по устройству ограждающих конструкций и кровли. |
| 17 | Магазин по адресу: ул. Красногвардейская, 33, в г. Вольске | 2949,34 м2, 4 этажа | Бадалов Р.Ф.О.  ООО «Профит» | 2014  2016 | RU64508101-33  от 07.07.2014  по 08.05.2016 | Строительство приостановлено |
| 18 | Поликлиническое отделение ЦРБ в г. Вольске, Саратовская область, г. Вольск, ул. Львова Роща, №1. | 3 этажа  Площадь застройки 1025,9 м2 | Комитет капитального строительства Саратовской области  ЗАО «Стройэкс» | 2008 | 64-11 от 11.04.2008 по 11.09.2008 | Строительство приостановлено. |
| 19 | Строительство участка ТС 2Ду100 мм L100м от НО-13 ТМ 2Ду900мм от Балаковской ТЭЦ-4 для подключения ООО «Балаково- Авто» | 906 м2 | ПАО «Т Плюс» | 2015  2016 | 64- RU 64505000-481/С-2015 от 05.10.2015 по 05.03.2016, 64:40:03 03 02:759 | Монтаж ж/б конструкций, металлических опор, трубопровода и запорной арматуры, гидравлические испытания. |
| 20 | Корпус РММ производственной базы «Балаковоатомэнергоремонт»- филиал ОАО «Атомэнергоремонт», расположенный по адресу:  Саратовская область, Балаковский район, село Натальино, ул. Придорожная, 41А | Общая площадь: 2474,87 м.кв;  2 этажа. | Открытое акционерное общество «Атомэнергоремонт» (ОАО «Атомэнергоремонт»)  ИНН 5029112443;  Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 23; не привлекался. | 05.2012  8.2017  5 проверок. | RU 64505310-85 от 12.05.2012 г Администрация Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального образования, по 03.08.2017 г, 64:05:020104:0066.  Привлечение бюджетных средств нет. | Итоговая проверка. |
| 21 | Склад силосного типа для приемки и хранения солода емкостью 960 тонн с подачей в производство, Саратовская область, г. Балаково, пр. Безымянный, 2, 2/1, 2/2, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/10 | 4 этажа  805,9м2 | ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» | 2017  2017 | 64-RU64505101-729/С-2016 от 26.12.2016 г. по 15.11.2017 г.  64:40:03 01 02:14 | Устройство ограждающих конструкций завершено. |
| 22 | Нежилое здание склада 2-я очередь, расположенный по адресу:  Саратовская область, г. Вольск, ул. Талалихина, д. 149 | Общая площадь: 1775,94 м.кв; площадь застройки: 1818,19 м.кв.;  1 этаж. | Общество с ограниченной ответственностью «Волгосервис-плюс» (ООО «Волгосервис- плюс»)  ИНН 6452053175;  410080, г. Саратов, 1-й Сокурский проезд, 9; не привлекался. | 3.2017  12.2017  9 проверок. | 64-RU64508101-07-2017 от 27.03.2017 г. администрация Вольского муниципального района, по 27.12.2017 г.  64:42:010439:6  Привлечение бюджетных средств нет. | Устройство фундаментов завершено. |
| 23 | Строительство фельдшерско- акушерского пункта в с. Успенка Пугачевского района; Саратовская область, Пугачевский район, с. Успенка, ул. Молодежная, д. 17 | 1 этаж | ГУЗ СО «Пугачевская районная больница» | 2017  2017 | 64-RU64527307-98-2017 от 22.08.2017 г. по 21.10.2017 г. | Итоговая проверка. |
| 24 | БФ АО «Апатит». СКП. Техническое перевооружение технологической системы СК-17 с увеличением мощности до 900 тыс.тмнг/год. Выхлопная труба. РФ, Саратовская область, Балаковскийм.р., Быково-Отрогскоес.п., с. Быков Отрог, проезд Химиков, 1. | Высота 95 м. | БФ АО «Апатит» | 2017  2018 | 64-RU64505320-893/С-2017 от 11.08.2017 г. по 11.04.2018 г.  64:05:12 08 01:35 | Завершен монтаж конструкций выхлопной трубы на отм. +26,300 |
| 25 | Строительство сети газопотребления нежилого здания по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная Леонова, 6-й микрорайон, расположенного по адресу:  Саратовская область, Балаковский муниципальный район. | Протяженность 973 м | Пищулов Андрей Александрович, 410017, Саратовская область, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 60/62, кв. 172; не привлекался. | 9.2017  8.2018  5 проверок | 64-RU64505101-909/С-2017 от 30.08.2017 г. администрация Балаковского муниципального района, по 30.08.2018 г.  64:40:02 01 04:158  64:40:02 01 04:3159  64:40:02 01 03:174  64:40:00 00 00:16899  64:40:00 00 00:16707  64:40:02 01 04:62  64:40:02 01 03:174  64:40:02 01 04:3228  64:40:00 00 00:14861  Привлечение бюджетных средств нет. | Завершена укладка трубопровода внутреннего и наружного. Установлено ГРПШ. |
| 26 | Плодохранилище объемом 2500 тонн, расположенный оп адресу:  Саратовская область, р-н Балаковский, с/о Натальинский | Общая площадь: 1969,03м.кв; площадь застройки: 1850,81 м.кв;  1 этаж | Акционерное общество «Волга»;  ИНН 6439064386;  413866, Саратовская область, г. Балаково, п/я 26;  Не привлекался | 11.2017  5.2018  6 проверок | 64-RU64505319-984/С-2017 от 21.11.2017 г. администрация Балаковского муниципального района, до 21.05.2018года;  64:05:02 02 02:50  Привлечение бюджетных средств нет. | Итоговая проверка. |

**ПЕРЕЧЕНЬ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДНАДЗОРНЫХ УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА по состоянию на 31.12.2017 г.) (Балин А.В.)**

**ЖИЛЫЕ ДОМА на территории Саратовской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта** | **Общая**  **площадь (м2)**  **жилая**  **площадь (м2)**  **количество квартир** | **Застройщик**  **подрядчик** | **Год начала строительства**  **планированный срок ввода** | **Разрешение на**  **строительство** | **Состояние**  **строительства** |
|  | Многоквартирный 5-ти этажный жилой дом, расположенный по адресу: Саратовская область, г.Пугачев, ул. Л.Толстого, д. 71, участок № 1, частные инвестиции | Общая пл.: 5003,6 кв.м; Пл. застройки: 1614, 16 кв.м; Пл. участка: 4258,0 кв.м; Стр. объем: 15224,9 куб.м; 5 этажей | ООО «Диас»; ИНН 6445005879;  413720, Саратовская обл., г. Пугачев, ул. 40 лет Октября, д. 149; (не привлекался); | июнь 2015 г.  июнь 2018г.  **7 проверок** | № 64-RU64527101-21-2016 от 20.06.2015г. Администрация Пугачевского муниципального района  до 21.04.2018 г. | В связи с погодными условиями не выполнены работы по благоустройству (не уложен асфальт); |
|  | Многоквартирный 5-ти этажный жилой дом, расположенный по адресу: Саратовская область, г.Балашов, Саратовское шоссе,д. 1Б, частные инвестиции | Общая пл. квартир: 1650,7 кв. м; Пл. застройки: 515, 83 кв. м; Пл. участка: 1650,0 кв. м; 5 этажей | ООО «СМУ-5»; ИНН 644001001;ООО «Строитель», Саратовская обл., г.Балашов, Саратовское шоссе, 1Б, (не привлекался); | декабрь 2014 г.  июнь 2018г.  **3 проверок** | № RU64506101-80 от 20.06.2015г. Администрация Балашовского муниципального района  до 20.06.2018 г. | Не получено согласования ТУ на газ; |

**ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО-КУЛЬТУРНОГО, БЫТОВОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**на территории Саратовской области (Балин А.В.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Технико-экономические показатели (общая**  **площадь,**  **протяженность, производительность и т.д.)** | **Застройщик**  **Подрядчик** | **Год начала**  **строительства**  **планированный срок ввода** | **Разрешение на**  **строительство кадастровый номер земельного участка** | **Состояние строительства** |
|  | Электросетевой комплекс ПС 220 кВ «Возрождение» Хвалынский р-н | Здание ОПУ пл. застройки: 334 кв.м; пл. участка: 26820,0 кв.м; | :ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергитической системы»/ООО «Таграс-Энергосервис»; | 2015  2017 | Разрешение  №RU 64534101-1  от 14.01.11г.  до 26.08.17г.  № 64:37:020211:24 | ЗОС |
|  | ФОК,  Татищевский район, п. Татищево; бюджетные средства | Общая площадь - 3461,9 м2 ; 1 этаж | ООО «Альфа-Рекорд»; ИНН 6453058803;  410080, г.Саратов, пр-т Строителей, д.б/н, (привлекался ст.9.4 ст.9.5) Комитет Капитального строительства Саратовской области (7 проверок) | 2012  2017 | Разрешение  №RU 64534101-36  от 26.09.12г. | Закончен монтаж металлоконструкций каркаса, наружных ограждающих конструкций, кровли, ведется устройство внутренних перегородок |
|  | Здание манежа и предманежника и АБК,  Саратовский район, Усть-Курдюмское МО, земли СХПК «Аграрник», пашня (с кадастровым номером 64:32:023316:86) | Площадь зем.участка – 57000,0 м2, площадь застройки – 4206,9 м2 | ООО «Конно-спортивный комплекс» | 2014  Ноябрь 2017 | Разрешение  №RU 64532312-56-09-13  от 06.08.14г.  до 06.11.2017г.  № 64:32:023316:86 | ЗОС |
|  | Высотная металлическая опора для размещения технического оборудования Саратовская область, Духовницкий район, с. Дубовое (частные инвестиции) | Н=72м(1-но этажная) | ООО «КомплексСтройСервис»; ИНН 3702082698;.  153520. Ивановская обл., Ивановский р-он, с. Ново-Талицы, ул. 3-я Линия, д. 6.. (не привлекался) | 2015  2017 | № 64-64511000-11-2016 от 10.03.2016г. Администрация Духовницкого МР сроком до 10.03.2017г.  № 64:11:0101104:264 | Работы не ведутся |
|  | «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» г.Саратов (бюджетные средства) | Участок водопроводных сооружений в составе: водопроводная насосная станция, 2 резервуара для чистой воды (1-но этажная) | Комитет Капитального строительства Саратовской области /ООО «СТРОЙКОНТИНЕНТ» ИНН 6452114678  410038, Саратовская область, г.Саратов, ул. Симбирская, д. 154, корпус А, (привлекался ст. 9.5) | 2015  2016 | № RU 64-03-85-2015 от 02.12.2015г. администрация Саратовского МР  до 10.03.2016г.  № 64:32:020108:682 | Работы не ведутся |
|  | «Колония-поселения № 11 (с. Усть-Золиха, Саратовская область), строительство бани санпропускника с прачечной» (бюджетные средства) | Баня-санпропускник: пропускная способность – 20 чел/час., прачечная 250 кг/смена 2-х этажная | УФСИН России по Саратовской области (не привлекался) | Апрель 2016г.  Декабрь 2016г. | № RU 64516307-02 от 09.02.2016 г. администрация Красноармейский МР  до 02.10.2017 г.  № 64:16:110308:20 | Работы не ведутся |
|  | Высотная металлическая опора для размещения технического оборудования Саратовская область, Балаковское МО, п.Новониколаевский. (частные инвестиции) | Н=72м (1-но этажная) | ООО «КомплексСтройСервис» ИНН 3702082698;.  153520. Ивановская обл., Ивановский р-он, с. Ново-Талицы, ул. 3-я Линия, д. 6.. (не привлекался) | Июнь 2016г.  Май 2017г. | № 64-RU-64505319-586/С-2016 от 06.05.2016г. Администрация Балаковского МР сроком до 06.05.2017г.  № 64:05:070503:40 | Работы не ведутся |
|  | Высотная металлическая опора для размещения технического оборудования Саратовская облаысть, Базарно-Карабулакский МР, с.Ивановка(частные инвестиции) | Н=72м(1-но этажная) | ООО «КомплексСтройСервис» ИНН 3702082698;.  153520. Ивановская обл., Ивановский р-он, с. Ново-Талицы, ул. 3-я Линия, д. 6.. (не привлекался) | Июнь 2016г.  Май 2017г. | № 64-04302-383-2016 от 12.05.2016г. Администрация Базарно-Карабулакского МР сроком до 12.05.2017г.  № 64:04:030101:1479 | Работы не ведутся |
|  | Здание АБК с крышной котельной III этап Саратовский МР; (частные инвестиции) | (3-х этажное) | ООО «Лидер»/ ООО «Лидер-Строй», ИНН 6453124301; 410062, г.Саратов, Московское шоссе, 14/7; (привлекался ст.9.4; ст. 9.5) | Август 2016г.  Октябрь 2018г. | № 64320400-2016 от 22.08.2016г. администрация Саратовского МР сроком до 22.10.2018г.  № 64:32:014801:365 | Общестроительные  работы |
|  | «Варфоломеевский групповой водопровод, Саратовская область» Магистральные водоводы в Алгайском районе. Водовод речной воды В7 от хут. Монахов хут. Копанистый; (бюджетные средства) | 34,7 км | ФГБУ «Управление «САРАТОВМЕЛИОВОДХОЗ» ИНН 6454021771; 410028,г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 116 А, (не привлекался)/  ООО «ВолгаПром» ООО ИНН 6443018939; 410009; г. Саратов, ул. 2 - я Выселочная, 21; , (не привлекался) | Июнь 2017 г.  Декабрь 2017 г. | № 64-501301от 05.07.2016г. администрация Алгайского МР, срок действия до 05.07.2018г. | Устройство траншей, колодцев, укладка труб; |
|  | «Саратовский оросительно-обводнительный канал им. Е.Е. Алексеевского (реконструкция). Саратовская область. Водохранилище ВИУА на р. М. Узень Питерского района» (бюджетные средства) | объем водохранилища при НПУ составляет 1864,7 тыс.куб.м. | ФГБУ «Управление «САРАТОВМЕЛИОВОДХОЗ» 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 116 А; ИНН 6454021771; , (не привлекался);  / ООО «ВолгаПром» ИНН 6453108050; 410506, РФ, Саратовская обл., Саратовский р-н, пос. Расково, Сокурский тракт, 4,5 км Юго-Западнее (не привлекался) | Май 2016 г.  Ноябрь 2017 г. | № 7-13 от 27.06.2013г. администрация Питерского МР, Саратовской области сроком на 5 лет | З О С |
|  | «Приволжская оросительная система (северный массив, 1-я очередь реконструкции, Саратовская область)». Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 4860 га сельскохозяйственных угодий. (бюджетные средства) | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 4860 га сельскохозяйственных угодий. | ФГБУ «Управление «САРАТОВМЕЛИОВОДХОЗ» 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 116 А; ИНН 6454021771; (не привлекался);  / ООО «Средневолжская строительная компания» ИНН 640902064; Саратовская область, г.Энгельс, 1-й Студенческий пр-д. 2А; (не привлекался); | Октябрь 2015 г.  Ноябрь 2017 г. | № RU 64430102-12 от 25.12.2015г. администрация Приволжского МО Марксовского МР, срок действия до 25.12.2020г; | Работы не ведутся |
|  | «Обустройство Западной части Гурьяновского месторождения Саратовской области». (частные инвестиции) | «Первый этап. Первая очередь.» | ООО «ЛукБелОйл» ИНН 6454044627; 410012, ул.Вольская,70; (не привлекался); | Сентябрь 2016г.  сентябрь 2017г. | № 64 RU64528308-152-2016 от 16.09.2016г. Ровенская районная администрация Ровенского МР Саратовской области до 16.10.2018г.  № 64:28:030102:139 – 64:28:030102:54; | ЗОС |
|  | «Строительство Северного автодорожного подхода к аэропортовому комплексу «Центральный» (г.Саратов) I очередь строительства) (бюджетные средства) | протяженность 12,32 км; | «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области» / ООО «Автотрасса» ИНН 6441008893;  412904, г. Вольск, Саратовская область, ул. Станционная, д. 3, (не привлекался); | Октябрь 2016 г. – Сентябрь 2018г. | № 64-RU 64530300-48-2016 от 24.10.2016г. Администрация Саратовского МР Саратовской  области до 24.03.2018г. 64:32:020102:68 – 64:32:020108:181 | Земляные работы,  Монтаж пролетов путепроводов |
|  | «Логистический центр по адресу: Саратовская область, Саратоский МР, Дубковское МО, (частные инвестиции) | Склад № 1 IV этап строительства 1-но этажное | ООО «Лидер»/ ООО «Лидер-Строй», ИНН 6453124301; 410062, г.Саратов, Московское шоссе, 14/7; (привлекался ст. 9.4 ст. 9.5) | Декабрь 2016г.- Февраль 2018г. | № 64-RU64320400-54-2016 от 24.11.2016 г. администрация Саратовского МР, Саратовской области до 24.11.18г. | Подготовительные, земляные работы |
|  | Испытательная лаборатория ЛПДС «Красноармейская», г.Красноармейск (частные инвестиции) | Строительство лаборатории 32х12, 1-но этажное | АО «Транснефть-Приволга» ИНН 6317024749;  443020, Россия, г. Самара, ул. Ленинская, 100; (привлекался) /ООО «БрянскСтройПодряд+», ИНН 3234051052; 241050, РФ, Брянская область, г. Брянск, ул. Пионерская, д. 18; (привлекался ст.9.5 ст.9.5); | Апрель 2017г.  Ноябрь 2017г. | № 64-RU64516308-09-2016 от 01.11.2016 г. администрация Красноармейского МР, Саратовской области до 01.11. 2017г. | ЗОС |
|  | «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» г.Саратов; г.Саратов и Саратовский МР, Вольновское МО, на расстоянии 1 км. северо-западне с. Сабуровка (бюджетные средства) | Водоснабжение и водоотведение | Комитет Капитального Строительства/ООО «Строительная компания «Система» ИНН 64529349991;  410010, РФ г.Саратов, ул. Бирюзова, д.22, (привлекался ст.9.5.1); | Июль 2017г. Май 2018г. | № 64 RU 64320300-79-2017 от 04.07.2017г. Администрация Саратовского МР Саратовской  области до 09.05.2018г. 64:32:0127166:164; 64:32:020108:701 | Земляные работы, бетонные работы, укладка труб |
|  | «Тепличный комплекс площадью 3,42 га отделения № 2 АО «Совхоз-Весна» (частные инвестиции) | 3,42 га | АО «Совхоз-Весна» ИНН 6432301782; 410080; г.Саратов, а/я 942;(не привлекался)/  ООО «Агримодерн» ИНН7733319552;  125362, город Москва, Вишнёвая улица, дом 8/16, (привлекался ст.9.5.1 | Июнь 2017г. Декабрь 2017г | № 64-RU64320400-63-2017 от 20.06.2017г., выданное администрацией Саратовского муниципального района  Срок действия до 20.02.2018г.  64:32:014501:11 | ЗОС |
|  | «Реконструкция автомобильной дороги «Шевыревка – Сабуровка» на участке км 10+000 – км 11+000 в Саратовском районе Саратовской области». (бюджетные средства) | 1.88 км. | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области /АО «Автогрейд»; ИНН 6450604853;  413124, РФ, Саратовская область, ул. Студенческая, д. 8, (не привлекался); | Июль 2017г. Декабрь 2017г | № 64-RU 64320300-82-2017 от 10.07.2017г. Администрация Саратовского МР Саратовской  области до 18.02.2018г. | Устройство дорожного полотна |
|  | «Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Татищево» (частные инвестиции) | (замена оборудования ОРУ-110, 35, КРУН-10кВ, ПС-110/10кВ мощностью-2х25,0 МВА; | Правобережное произодственное отделение ПАО «МРСК Волги»-«Саратовские распределительные сети» (не привлекался) / ООО «Энергостройкомплект»; ИНН 7718183138;  107076, г. Москва, пер. Колодезный, д. 14, оф. 608;  (не привлекался); | Июль 2017г. Декабрь 2017г | № 64-534101-8-2017г., от 04.04.2017г.выдано администрацией Татищевского муниципального района Саратовской области. Срок действия до 04.04.2021г. | Монтаж трансформатора, устройство маслоприемника |
|  | Автоподъезд к пос. Заречный от автодороги пансионат Пугачевский – пос. Садовый Пугачевского МР Саратовской области (бюджетные средства) | 0,28 км | Администрация Пугачевского муниципального района Саратовской области/ ООО «Пугачевская дор ПМК» ; ИНН 6445010318; Саратовская обл., г. Пугачев, ул. Южная Промзона, д. 8 (не привлекался) | Июнь 2017г. Декабрь 2017г | № 64-RU64527302-45-2017 от 22.05.2017г. Администрация Пугачевского муниципального района  до 21.01.2018 г. | ЗОС |
|  | «Газопровод межпоселковый от ГРС «Широкий Карамыш» до газосборного пункта «Родионовский» Ласогорского района Саратовской области(частные инвестиции) | 14667м; | ООО «Газпром межрегионгаз» ИНН 5003021311; 197110, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, д. 24, литер А (не привлекался); | Апрель 2017г. Октябрь 2017г | № 64-RU64519311-7-2017 от 24 апреля 2017г., выданное администрацией Лысогорского муниципального района  Саратовской области. Срок действия до 31.03.2018г. | ЗОС |
|  | Пугачевская солнечная электростанция 15 МВт Саратовская область, Пугачевский район, г. Пугачев; (частные инвестиции) | выработка электроэнергии в год 18,357 МВт\*ч | ООО «Авелар Солар Технолоджи» ИНН 7701921436; ул.Профсоюзная, 65, корп. 1 (не привлекался); | Май 2017г. Сентябрь 2017г | № 64-RU64527101-52-2016 от 10.11.2016г. администрация Пугачевского МР Саратовской области до 30.09.2017 г. | ЗОС |
|  | ВЛ 6кВ «Гурьяновское месторождение – Кировская площадь» (частные инвестиции) | ВЛ 6кВ, протяженность-4051м | ООО «ЛукБелОйл» ИНН 6454044627; 410012, ул.Вольская,70; (не привлекался); | Июнь 2017г. Август 2017г. | № 64 RU64528308-162-2017 от 22.06.2017г. Ровенская районная администрация Ровенского МР Саратовской области до 24.08.2017г. | ЗОС |
|  | «Корректировка проектной документации складского помещения УПТК-1, Саратовский МР, промузел «Зоринский» (частные инвестиции) | II,III очередь строительства | ЗАО «УПТК-1»;/ ООО «опора С»; ИНН 6452053908; 410017, г.Саратов, ул. Шелковичная, д.37/45 (привлекался ст.9.4; ст. 9.5) | Июль 2017г. Декабрь 2017г. | № 64-RU64320800-83-2017г., от 12.07.2017г. выдано администрацией Саратовского муниципального района Саратовской области. Срок действия до 12.03.2018г. 64:32:021508619; 64:32:021508:20 | Общестроительные работы |
|  | Саратовский оросительно-обводнительный канал им. Е.Е. Алексеевского (реконструкция). Саратовская область.Гидротехнические сооружения на канале ВМК-2,; (бюджетные средства) | Сооружение № 2 ПК 172+ | ФГБУ «Управление «САРАТОВМЕЛИОВОДХОЗ»/ООО «СМП 377» ИНН 6453108050; 410506, РФ, Саратовская обл., Саратовский р-н, пос. Расково, Сокурский тракт, 4,5 км Юго-Западнее ( привлекался ст. 9.4) | Май 2017г.  Ноябрь 2017г. | № RU 64518000-42-2017 от 12.05.2017г. администрация Краснопартизанского МР, срок действия до 11.12.2017г.  64:18:120701:0003 | Работы завершены |
|  | Саратовский оросительно-обводнительный канал им. Е.Е. Алексеевского (реконструкция). Саратовская область.» п.Горный(бюджетные средства) | Головная насосная станция № 5; | ФГБУ «Управление «САРАТОВМЕЛИОВОДХОЗ»/ договор с подрядчиком расторгнут | Август 2017г.  Декабрь 2020г. | 64-№ RU 64518000-43-2017 от 02.08.2017г. администрация Краснопартизанского МР, срок действия до 01.12.2020г.64:18:010505:15; .64:18:010505 | Работы не ведутся |
|  | «Реконструкция нежилого здания противорадиационного на 300 чел. заглубленного, инв.№3073 в убежище»; Саратовский р-н, Вольский тракт; (бюджетные средства) | на 300 чел. (подземное) | ФГУП «Базальт»/ ООО «Саратовтехмонтаж» ИНН 6450035004; г. Саратов, ул.Шелковичная, д.186; (не привлекался); | Август 2017г.  Сентябрь 2017г. | № 64-RU64320800-86-2017 от 31.07.2017г. администрация Саратовского МР Саратовской области до 30.11.2017 г. | ЗОС |
|  | «Варфоломеевский групповой водопровод, Саратовская область»; (бюджетные средства) | 4,972 км | ФГБУ «Управление «САРАТОВМЕЛИОВОДХОЗ» /ООО «Средневолжская строительная компания» ИНН 640902064; Саратовская область, г.Энгельс, 1-й Студенческий пр-д. 2А; (не привлекался) | Октябрь 2017г.  Август 2018г. | № RU 64501000-21 от 10.09.2010г. администрация Александрово-Гайский МР, срок действия до 10.09.2018г. | Общестроительные работы |
|  | ВЛЗ 6кВ «Энергомплекс – КРУ-2 буровой установки» протяженностью 0,635 км; ВЛЗ 6кВ п/с «Южная-3 - Гурьяновское месторождение» (опора 201) – Энергокомплекс», протяженностью 0,625 км; Газопровод «ЦПС «Западно-Гурьяновский» - площадка энергокомплекса», Ду 150 мм, протяженностью 567 м; (частные инвестиции) |  | ООО «ЛукБелОйл» ООО «ЛукБелОйл» ИНН 6454044627; 410012, ул.Вольская,70; (не привлекался); | октябрь 2017 г.  09.2018  (сентябрь | № 64 RU 64528308-185-2017 от 24.10.2017г. срок действия до 24.09.2018г; | Общестроительные работы |

**Перечень строящихся объектов в 2017 году**

**ЖИЛЫЕ ДОМА (Найденова Н.А.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта** | **Общая**  **площадь (м2)**  **жилая**  **площадь (м2)**  **количество квартир** | **Застройщик**  **подрядчик** | **Год начала строительства**  **планированный срок ввода** | **Разрешение на**  **строительство** | **Состояние**  **строительства** |
| 1 | Многоквартирный жилой дом  г. Маркс, ул. Куйбышева | 2851,05  695,68  40 квартир  Площадь застройки 1051,63 Переменная этажность 2-3 этажей. | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Система» ИНН 6440902064; ОГРН 1046404006373; КПП 644901001, 413124, Россия, г. Энгельс, ул. 1-й Студенческий проезд, д.2-А.  (ООО « Строительная  компания «Система»)  Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Система» ИНН 6440902064; ОГРН 1046404006373; КПП 644901001, 413124, Россия, г. Энгельс, ул. 1-й Студенческий проезд, д.2-А.  (ООО « Строительная  компания «Система») | 2016  2017 | Разрешение  № 64 RU 64520101-36-2016  от 18.07.2016г.  до 18.05.2017г., продлено до 26.06.2017.  Привлекался к адм. Ответственности по ст. 9.5, ч2. КоАП РФ | Выдано ЗОС. Строительство велось с привлечением бюджетных средств. Предусмотрено и проведено 5 выездных проверок предусмотренных программой. |
| 2 | Здание «Многоэтажный жилой дом  по ул. Куйбышева в городе Маркс Саратовской области» | 2991,4  1478,4  45 квартир Площадь застройки 1008,16 этажность  3 этажа. | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Система» ИНН 6440902064; ОГРН 1046404006373; КПП 644901001, 413124, Россия, г. Энгельс, ул. 1-й Студенческий проезд, д.2-А .  (ООО « Строительная  компания «Система»)  Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Система» ИНН 6440902064; ОГРН 1046404006373; КПП 644901001, 413124, Россия, г. Энгельс, ул. 1-й Студенческий проезд, д.2-А .  (ООО « Строительная  компания «Система») | 2017  2018 | Разрешение  № 64 RU 64520101-96-2017  от 17.08.2017г.  до 17.08.2018г.  К административной ответственности не привлекались. | Выдано ЗОС  Строительство велось с привлечением бюджетных средств. Предусмотрено и проведено 4 выездных проверки предусмотренных программой. |
| 3 | Многоквартирный жилой дом  Г. Калининск, ул. Советская, д. 48А | 669,2  347,8  20 квартир Площадь застройки 336,20 этажность  4 этажа. | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Система» ИНН 6440902064; ОГРН 1046404006373; КПП 644901001, 413124, Россия, г. Энгельс, ул. 1-й Студенческий проезд, д.2-А  (ООО « Строительная  компания «Система»)  Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Система» ИНН 6440902064; ОГРН 1046404006373; КПП 644901001, 413124, Россия, г. Энгельс, ул. 1-й Студенческий проезд, д.2-А  (ООО « Строительная  компания «Система») | 2017  2018 | Разрешение  № 64 RU 64515000-216-2017  от 18.08.2017г.  до 30.04.2018г. | Выдано ЗОС  Строительство велось с привлечением бюджетных средств. Предусмотрено и проведено 4 выездных проверки предусмотренных программой. |

**ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО-КУЛЬТУРНОГО, БЫТОВОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**на территории Ровенского, Ивантеевского, Саратовского, Балашовского, Краснокутского, Марксовского,**

**Ершовского, Озинского, Советского, районов Саратовской области (Найденова Н.А.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта** | **Технико-экономические показатели (общая**  **площадь,**  **протяженность, производительность и т.д.)** | **Застройщик**  **Подрядчик** | | **Год начала**  **строительства**  **планированный срок ввода** | | **Разрешение на**  **строительство** | **Состояние строительства** | |
|  | «Школа на 180 мест» Ровенский район, село Кочетное. | Двухэтажное здание на 180 мест | Ровенская администрация Ровенского МР  ООО «ТСУ Энгельсстрой» | | 2015  2017 | | Разрешение  №RU 64528001-13  от 26.09.14г.  до 26.09.18г. | Выдано ЗОС | |
|  | «Установка по переработки нефти» Ивантеевский район, село Ивантеевка, Раевское МО. | Резервуарный парк на 10 ёмкостей по 10 куб.м. | ООО «Нефтяной Альянс»  ООО «Нефтяной Альянс» | | 2015  2018 | | Разрешение  Не оформлено | Приостановлено строительство | |
|  | Создание станции метеорологических, радиологических наблюдений для геофизического мониторинга: оснащения деплеровскимметеорологическим радиолокатором и строительство специализированного сооружения его размещения в г. Саратове, Саратовский район, р.п. Красный Октябрь, ул. Октябрьская | Диапазон частоты от 5610 до 5640 МГЦ, высота металлоконструкции башни 30,5 м. | ФГУП «Центральная аэрологическая  обсерватория»  АО «НПО «ЛЭМЗ»  (ОАО «Концерн «ПВО «Алмаз-Антей») | | 2015  2016 | | Разрешение  №RU 64532305-01-09-13  от 08.06.15г.  до 08.02.16г. | Объект в полной готовности | |
|  | Создание станции метеорологических, радиологических наблюдений для геофизического мониторинга: оснащения деплеровскимметеорологическим радиолокатором и строительство специализированного сооружения его размещения в г. Балашов, Саратовской области. | Диапазон частоты от 5610 до 5640 МГЦ, высота металлоконструкции башни 30,5 м. | ФГУП «Центральная аэрологическая  обсерватория»  АО «НПО «ЛЭМЗ»  (ОАО «Концерн «ПВО «Алмаз-Антей») | | 2015  2016 | | Разрешение  №RU64506101-048  от 10.06.2015г.  до 10.02.2016г. | Объект в полной готовности | |
|  | Создание станции метеорологических, радиологических наблюдений для геофизического мониторинга: оснащения деплеровскимметеорологическим радиолокатором и строительство специализированного сооружения его размещения в районе аэродрома г. Красный Кут, Саратовской области, Краснокутский район.. | Диапазон частоты от 5610 до 5640 МГЦ, высота металлоконструкции башни 30,5 м. | ФГУП «Центральная аэрологическая обсерватория»  АО «НПО «ЛЭМЗ»  (ОАО «Концерн «ПВО «Алмаз-Антей») | | 2015  2016 | | Разрешение  №RU 64517000-44  от 29.06.2015г.  до 10.02.2016г.  до 29.06.2018г. | Выдано ЗОС | |
|  | Нежилое здание (магазин) г. Маркс, пр-т. Строителей (ориентир пр-т. Ленина,д. 90А) | Общая площадь 3456,0 м2 | Палюков И.С.  Палюков И.С. | | 2016  2019 | | Разрешение  №RU 645200101-35-2016  от 12.07.2016г.  до 12.07.2019г. | Ведется демонтаж здания | |
|  | Строительство магистральной волоконно-оптической линии связи «Озинки-пограничный переход-«Озинки» Корректировка», Саратовская область, Озинский район. | Протяженность 25,058 км. | ООО «Компания «АЛС и ТЕК»  ООО «Компания «АЛС и ТЕК» | | 2017  2017 | | Разрешение  №RU 64-51-300001-2017  от 10.01.2017г.  до 10.01.2018г. | Выдано ЗОС | |
|  | Проектирование и строительство волоконно-оптической линии связи Ершов-Грозный-Березовка I этап, Саратовская область, Ершовский район. | Протяженность 18,454 км. | ООО «Компания «АЛС и ТЕК»  ООО «Компания «АЛС и ТЕК» | | 2017  2017 | | Разрешение  № RU 64523106-16/2016  от 14.12.2016г.  до 14.12.2017г. | Выдано ЗОС | |
|  | Строительство участка орошения «Приволжской оросительной системы» Саратовская область, Марксовский район из земель бывшего ТОО «Волга» (колхоз «Знамя Победы» | Общая площадь 2663га | ООО «Агроинвест»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ООО «Агросар»,  ООО «САТ»,  ООО «Центр Строй Инвест» | | 2015  2017 | | Разрешение  №RU 64520000-95  от 18.11.14г.  до 18.11.17г. | Объект в стадии строительства | |
|  | Реконструкция группового водопровода сельских населенных пунктов Советского района, Саратовской области | Протяженность 43,00 км. | ФГУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области» | | 2006  2012 | | Срок действия разрешения истек | Объект в полной готовности. | |
|  | Берегоукрепление участка Волгоградского водохранилища в районе села Орловское, Марксовский район. | 1900 м | Администрация  Марксовского МР  ООО «ВолгаПром» | | 2012  2015 | | Разрешение  №RU 64520306-69  от 20.06.2012г.  до 20.06.2015г. | Строительство приостановлено. | |
|  | Берегоукрепление участка Волгоградского водохранилища в районе города Маркса, Марксовский район, Саратовской области. | 900 м | Администрация  Марксовского МР  ООО «ВолгаПром» | | 2012  2015 | | Разрешение  №RU 64520101-70  от 20.06.2012г.  до 20.06.2015г. | Строительство приостановлено. | |
|  | «Проектирование и строительство волоконно-оптической линии связи «Озинки-пограничный переход «Озинки». Корректировка», | 18,454км | ООО «Междугородняя Международная Телефонная Станция»  Саратовской области  ООО «Компания «АЛС и ТЕК» | | 2017  2017 | | Разрешение  № 64-RU 64523106-16/2016 от 14.12. 2016 г  до 14.12.2017 г | Выдано ЗОС | |
|  | Проектирование и строительство волоконно-оптической линии связи Ершов-Грозный-Березовка II этап, Саратовская область, Краснопартизанский район. | 55,665 км | ООО «Компания «АЛС и ТЕК»  ООО «Компания «АЛС и ТЕК» | | 2017  2017 | | Разрешение  № 64-RU 64518000-39-2017 от 27.02. 2017 г  до 26.02.2018 г | Выдано ЗОС | |
|  | «Группа из двух механизированных складов напольного бестарного хранения растительного сырья вместимостью 15 100 тонн каждый, с надземными конвеерными эстакадами». Первый этап. Нежилое здание (Механизированный склад № 1- первая очередь), г. Маркс, пр-т Ленина, д.104б. | вместимостью 15 100 тоннкаждый | Общество с ограниченной ответственностью «Товарное хозяйство» ООО «Товарное хозяйство»  Общество с ограниченной ответственностью ПК «Спецстальтехмонтаж» ООО ПК«Спецстальтехмонтаж» | | 2017 2017 | | разрешения на строительство № 64-RU 64520101-23-2017 от 23.03.2017г выданной администрацией Марксовского муниципального района сроком до 23.04.2019г. | Выдан ЗОС | |
|  | «Варфоломеевский групповой водопровод. Саратовская область» (строительство). Магистральные водоводы в Новоузенском районе. Водовод с. Дмитриевка, с. Кубанка, с. Алексеевка, пос. Облив, расположенный по адресу: Саратовская область, Новоузенский район | Протяженностью 19418 км | ФГБУ «Управление  «Саратовмелиоводхоз»  ООО «ИСМ - Инвест» | | 2017  2017 | | разрешения на строительства № RU 64522000/13 от 29.04.2016 г. сроком до 02.07.2016 г., продлено до 02.07.2018 г. | Объект в стадии строительства | |
|  | «Варфоломеевский групповой водопровод. Саратовская область» (реконструкция). Разводящие сети в селах Краснокутского района. Разводящие сети в с. Верхний Еруслан Краснокутского района, расположенный по адресу: Саратовская область, Краснокутский район, с. Верхний Еруслан | Протяженностью 9600 км. | ФГБУ «Управление  «Саратовмелиоводхоз»  ООО «Средневолжская строительная компания» | | 2017 2017 | | разрешения на строительства 64 № RU 64517114-14-2017 от 24.03.2017 г. сроком до 24.03.2019 г | Объект в стадии строительства | |
|  | «Приволжская оросительная система (северный массив, 1-я очередь реконструкции). Саратовская область, Перекачивающая насосная станция №4», расположенный по адресу: Саратовская область, Марксовский район | реконструкция | ФГБУ «Управление  «Саратовмелиоводхоз»  ООО «Средневолжская строительная компания» | | 2017  2017 | | разрешения на строительство № RU 64430102-12 от 25.12.2015 г. сроком до 25.12.2017 г. | Начальная стадия строительства | |
|  | «Приволжская оросительная система (северный массив, 1-я очередь реконструкции). Саратовская область, Перекачивающая насосная станция №2», расположенный по адресу: Саратовская область, Марксовский район | реконструкция | ФГБУ «Управление  «Саратовмелиоводхоз»  ООО «Средневолжская строительная компания» | | 2017  2017 | | разрешения на строительство № RU 64430102-12 от 25.12.2015 г. сроком до 25.12.2017 г. | Начальная стадия строительства | |
|  | Культурно-зрелищный комплекс для детской студии «Арт - алле» Саратовская область, г. Маркс, ул. Куйбышева. | приостановлено строительство в 2010году | Комитет капитального строительства Саратовской области | | 2004  ---- | |  | Ведется техническое обследование состояния здания проектной организацией ООО «Каркас» | |
|  | Сооружение «Зерносушильный комплекс производительностью 80 т/ч, расположенный в с. Баскатовка Марксовского района Саратовской области» с подключением газопровода (1 этапстроительства) | Производительность 80 т/ч. | Общество с ограниченной ответственностью «Наше дело», ООО «Наше дело»  ИНН 6449042286; ОГРН 1076449000781  Общество с ограниченной ответственностью «Стройстандарт»,  ООО «Стройстандарт» ИНН 6449085917,  ОГРН 117645004916 | | 2017  2018 | | разрешения на строительство № 64--RU 64520306-101-2017  от 15.08.2017 г. сроком до 15.02.2018 г. | | Выдано ЗОС. |
|  | «Очистные сооружения канализации г. Вольск, Саратовская область, блоки очистных сооружений – 2, котельная, противопожарная насосная станция, трансформаторная подстанция» |  | Комитет капитального строительства Саратовской области ОГРН 1066450007920, ИНН 6450612438  Общество с ограниченной ответственностью «Саратовтехмонтаж»ООО «Саратовтехмонтаж» | | 2010  2018 | | разрешения на строительство № RU 64508101-05  от 15.02.2010 г. сроком до 15.02.2015 г., продлено до 30.12.2018г**.** | | Объект в стадии строительства |
|  | «Канализационная насосная станция г. Вольск Саратовская область» |  | Комитет капитального строительства Саратовской области ОГРН 1066450007920, ИНН 6450612438  Общество с ограниченной ответственностью «Саратовтехмонтаж»ООО «Саратовтехмонтаж» | | 2010  2018 | | разрешения на строительство № RU 64508101-05  от 15.02.2010 г. сроком до 15.02.2015 г., продлено до 30.12.2018г | | Объект в стадии строительства |
|  | «Очистные сооружения канализации г. Вольск, Саратовская область, сети канализации ГкНС до очистных сооружений. |  | | Комитет капитального строительства Саратовской области ОГРН 1066450007920, ИНН 6450612438  Закрытое акционерное общество «Сартехстройинвест», ЗАО «Сартехстройинвест»  ИНН 6452065484, ОГРН 1026402677377. | | 2010  2018 | разрешения на строительство № RU 64508101-21  от 07.06.2010 г. сроком до 07.06.2015 г., продлено до 30.12.2018г | Объект в стадии строительства | |