**Информация по включению отопления в домах, указанных жителями Саратова в областном СМИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД,  указанный на сайте | Планируемый срок включения | Примечание (постоячная регулировка, причины отключения МКД) |
|  | **Октябрьский район** |  |  |
| 1 | 2-я Садовая, д. 74 | Включался 26.09.2019, повторное включение 17.10.2019 | капитальный ремонт системы теплоснабжения |
| 2 | ул. Белоглинская, д. 8а | 11.10.2019 | отопление есть с 11.10.19 (в УК обращений не было) |
| 3 | ул. Береговая, д. 1/15 | 17.10.19 | Ремонтные работы на ТМ-2 от ТЭЦ-1  (замена запорной арматуры) |
| 4 | ул. Вольская, д. 39 | - | Включен, нет давления на вводе |
| 5 | ул. Вольская, д. 45 | - | Порыв внутриквартальной теплотрассы |
| 6 | ул. Горького, д. 13 | 18.10.19 | течь в тепловой камере |
| 7 | ул. Горького, д. 4а | 16.10.19 | отопление есть |
| 8 | ул. Миротворцева, д. 4/8 | - | Отопление есть с надлежащими параметрами |
| 9 | ул. Пушкина, д. 6/8 | 11.10.2019 | отопление есть с 11.10.19 (в УК обращений не было) |
| 10 | ул. Радищева, д. 3 | 18.10.19 | повреждение на теплотрассе |
| 11 | ул. Рахова, д. 11 | 17.10.19 | Жители против вкл. в связи с умеренной погодой |
| 12 | ул. Серова, д. 10 | 17.10.19 | Повреждение т/ввода |
| 13 | ул. Чернышевского, д. 52б |  | отопление есть с 11.10.19 (в УК обращений не было) |
| 14 | ул. Чернышевского, д. 97 |  | нет давления на вводе |
| 15 | ул. Новоузенская, д. 145 | заявка в « Т Плюс» | требуется замена спустника |
| 16 | ул. Новоузенская, д. 63/65 | 08.10.2019 | отопление есть с 08.10.19 (откл. 15.10.19 на один день по причине тепловиков) в ночь отопление дали |
| 17 | ул. Политехническая, д. 31/41 |  | нет давления на вводе |
| 18 | ул. Советская, д. 20/28 |  | нет давления на вводе |
| 19 | ул. Шелковичная, д. 29/35 | 16.10.19 | Отопление есть с надлежащими параметрами |
|  | **Зводской район** |  |  |
| 1 | 2-й им Азина В.М. 11 | 18.10.2019 | Отопление включено 10.10.2019.  Порыв на системе отопления. |
| 2 | 4-й им Чернышевского Н.Г. 6Б | 18.10.2019 | пуско-наладочные работы |
| 3 | им Азина В.М. 34 | 10.10.2019 | Отопление включено 10.10.2019. Ведется регулировка. |
| 4 | им Азина В.М. 77 |  | Отопление включено 12.10.2019. Ведется регулировка. |
| 5 | им Орджоникидзе Г.К. 14 |  | Отопление включено 08.10.2019. Ведется регулировка. |
| 6 | Кавказский 11 |  | Отопление включено 12.10.2019. Ведется регулировка. |
| 7 | Миллеровская 26 | 16.10.2019 | Отопление включено 10.10.2019.  Порыв на системе отопления. |
| 8 | Ново-Астраханское 61 |  | Отопление включено 04.10.2019. Ведется регулировка. |
| 9 | Огородная 170/1 | 16.10.2019 | Отопление включено 10.10.2019.  Порыв на системе отопления. |
| 10 | Огородная 78/90 |  | Отопление включено 04.10.2019. Ведется регулировка. |
| 11 | Прудная 2/2 | 18.10.2019 | Отопление включено 10.10.2019.  Порыв на системе отопления. |
| 12 | Ростовская 14 |  | Отопление включено 04.10.2019. Ведется регулировка. |
| 13 | Солдатский 3-й 1А | 17.10.2019 | капитальный ремонт системы отопления |
| 14 | Солдатский 3-й 1Б |  | Отопление включено 10.10.2019. Ведется регулировка. |
| 15 | Томская 18 |  | Отопление включено 07.10.2019. Ведется регулировка. |
| 16 | Томская 7 | 17.10.2019 | отключена котельная  ООО «КВС» |
| 17 | Томская 9 | 17.10.2019 | отключена котельная  ООО «КВС» |
|  | **Волжский район** |  |  |
| 1 | Большая Горная 113 |  | Печное отопление |
| 2 | Весенняя 12 а | Включено |  |
| 3 | Весенняя 4/6 | Включено |  |
| 4 | Гоголя 1 | 16.10 | Подается только по подаче. Ремонтные Пао Т-Плюс на обратке |
| 5 | Челюскинцев 54/56 | Повторно 17.10 | Порыв ПАО Т-Плюс |
| 6 | Чернышевского 130 | Повторно 17.10 | Включено по обратке, В настоящее время устанавливается причина отсутствия подачи. |
| 7 | Малая Горная 2 | включено |  |
| 8 | Московская 37 |  | Нежилое здание |
| 9 | Первомайская 67 | включено |  |
| 10 | Первомайская 69 | включено |  |
| 11 | Соколовогорская 24а | включено | Постоячная регулировка |
| 12 | Федоровская 5 | включено |  |
|  | **Фрунзенский район** |  |  |
| 1. | Большая Казачья 55/57;69/73 | 16.10.2019 | Нет циркуляции  ПАО «Тплюс» Р1/Р2 =4,0/4,0 кгс/см2 |
| 2. | Вольская 73/75 | 18.10.2019 | Повреждение на вводе ПАО «Тплюс» |
| 3. | Емлютина 44А,Б,В | 20.10.2019 | Повреждение на сети ПАО Тплюс В работе |
| 4. | Пугачева 109 | 17.10.2019 | Нет циркуляции ПАО «Тплюс» Р1/Р2 = 5,6/5,6 кгс/см2 |
| 5. | Рахова 53;91/101 | 16.10.2019 | Локальное завоздушивание в системе дома (постоячная регулировка) |
| 6 | Яблочкова 12 | 18.10.2019 | Повреждение т/ввода ПАО «Тплюс» |
| 7 | Мирный 17 | 16.10.2019 | Нет циркуляции  ПАО «Тплюс» Р1/Р2 =4,6/4,6 кгс/см2 |
| 8. | Сакко и Ванцетти 12 | 18.10.2019 | Повреждение ввода ПАО «Тплюс» |
| 9. | Сакко и Ванцетти 6/8;10 | 17.10.2019 | Нет циркуляции в связи с низким давлением на сетях ПАО «Тплюс» Р1/Р2 = 2/2 кгс/см2 |
| 10. | Шелковичная 209 | 16.10.2019 | Ремонт теплотрассы ООО «ТЭГК» |
|  | **Ленинский район** |  |  |
| 1 | 2-я Прокатная 21А | Включено | постоячная регулировка |
| 2 | 2-я Электронная 8 | Включено | Низкие параметры |
| 3 | Бульварная 10 | Включено | постоячная регулировка |
| 4 | Бульварная 3 | Включено | постоячная регулировка |
| 5 | Вишневый 7 | 17.10.2019 | Ремонтные работы ПАО "Т Плюс" |
| 6 | Измайлова 16 | Включено | постоячная регулировка |
| 7 | им. Шехурдина А.П. 42 | 17.10.2019 | Ремонтные работы ПАО "Т Плюс" |
| 8 | им. Шехурлина А.П. 44 | 17.10.2019 | Ремонтные работы ПАО "Т Плюс" |
| 9 | им. Шехурдина А.П. 46 | 17.10.2019 | Ремонтные работы ПАО "Т Плюс" |
| 10 | им. Шехурдина А.П. 52 | 17.10.2019 | Ремонтные работы ПАО "Т Плюс" |
| 11 | им. Шехурдина А.П. 58 | 17.10.2019 | Ремонтные работы ПАО "Т Плюс" |
| 12 | Ипподромная 12 | Включено | Низкие параметры |
| 13 | Курдюмская 65А | 17.10.2019 | Ремонтные работы ПАО "Т Плюс" |
| 14 | Курдюмская 86А | 17.10.2019 | Ремонтные работы ПАО "Т Плюс" |
| 15 | Ламповая 3 | 17.10.2019 | Ремонтные работы ПАО "Т Плюс" |
| 16 | Лунная 1А | Включено | постоячная регулировка |
| 17 | Лунная 2/6 | Включено | постоячная регулировка |
| 18 | Мира 19А | Включено | постоячная регулировка |
| 19 | Одесская 13 | 17.10.2019 | Ремонтные работы ПАО "Т Плюс" |
| 20 | Одесская 15 | 17.10.2019 | Ремонтные работы ПАО "Т Плюс" |
| 21 | Прокатная 4-я 17 | Включено | постоячная регулировка |
| 22 | Прокатная 4-я 19 | Включено | постоячная регулировка |
| 23 | Строителей 13 | Включено | Низкие параметры |
| 24 | Студеная 17 | Включено | постоячная регулировка |
| 25 | Тверская 29А | Включено | постоячная регулировка |
| 26 | Тверская 35 | Включено | постоячная регулировка |
| 27 | Телеграфная 13 | Включено | постоячная регулировка |
| 28 | Телеграфная 18 | Включено | постоячная регулировка |
| 29 | Вишневая 11 строение 1 | 17.10.2019 | Ремонтные работы ПАО "Т Плюс" |
|  | **Кировский район** |  |  |
| 1 | 10-й им Пугачева Е.И. 8 | 17.10.2019 | порыв на теплотрассе ПАО "Т Плюс" |
| 2 | Алексеевская 3 |  | постоячная регулировка |
| 3 | Большая Горная 267/269, 277/279, 291/309, 313, 315 | 17.10.2019 | порыв на теплотрассе ПАО "Т Плюс" |
| 4 | Большая Казачья 110 |  | включено |
| 5 | Вольская 127/133 | 17.10.2019 | порыв на теплотрассе ПАО "Т Плюс" |
| 6 | Высокая 10, 12 | 17.10.2019 | пониженные параметры теплоносителя |
| 7 | им Академика Навашина С.Г. 40 | 17.10.2019 | порыв на теплотрассе ПАО "Т Плюс" |
| 8 | им Бирюзова С.С. 19, 21, 23, 25 | 16.10.2019 | повторное заполнение системы |
| 9 | им Зарубина В.С. 132/138, 180/184 корпус 1, 51, 53/57, 84/90 | 17.10.2019 | порыв на теплотрассе ПАО "Т Плюс" |
| 10 | им Посадского И.Н. 179/191, 193/199, 228/244 | 17.10.2019 | порыв на теплотрассе ПАО "Т Плюс" |
| 11 | им Разина С.Т. 62/76 |  | постоячная регулировка |
| 12 | им Рахова В.Г. 195/197А | 17.10.2019 | замена запорной арматуры |
| 13 | им Чапаева В.И. 115/177 | 17.10.2019 | порыв на теплотрассе ПАО "Т Плюс" |
| 14 | Московская 132 |  | включено |
| 15 | Танкистов 77А корпус 2, 92 |  | включено |
| 16 | Техническая 2 |  | включено |
| 17 | Университетская 65/73 |  | включено |