информация для сайта

Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления  зданий и сооружений в действии

В настоящее  время  вопросам энергосбережения и энергоэффективности уделяется огромное значение и совершенно очевидно, что в условиях нехватки финансирования на первое место выходят проекты, от которых есть реальная отдача, которые сразу, после внедрения, начинают приносить ощутимый эффект. Особенно актуальны комплексные проекты, которые дают эффект сразу по нескольким направлениям. Таким мероприятием является внедрение автоматизированных энергоэффективных систем управления в ЖКХ.

Системы автоматизированного управления характеризуются быстротой внедрения и небольшим сроком окупаемости (1-2 года). Они позволяют не только получить экономию электроэнергии и воды, обеспечить ресурсосбережение работающего оборудования, значительно повысить качество услуг, но и решить проблему, связанную с высоким износом основных фондов в жилищно-коммунальном хозяйстве без колоссальных инвестиций в модернизацию. Комплексный подход к внедрению автоматизированных систем управления в ЖКХ позволяет (при минимальной экономии электроэнергии в 15-20%) получить ресурс для развития городов без строительства дополнительных генерирующих мощностей, что стоит существенно дороже.

Наиболее важными экономическими результатами комплексного подхода к внедрению автоматизированных систем управления процессами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения являются:

- экономия электроэнергии до 30%;

- увеличение ресурса эксплуатации трубопроводов и оборудования в 1,5-2 раза;

- значительное сокращение числа аварий на объектах;

- экономия до 30 процентов потерь воды за счёт высокой точности поддержания графика давления в сетях тепло и водоснабжения;

- обеспечение устойчивости и надежности функционирования систем, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;

- возможность в режиме реального времени реагировать на возникновение внештатных ситуаций;

- получение в режиме реального времени информации о работе систем жизнеобеспечения;

- автоматическое архивирование информации о работе систем жизнеобеспечения и о произошедших авариях;

- возможность управления в автоматическом режиме по установленному графику (параметрам) и минимизация роли «человеческого фактора»;

- сокращение численности обслуживающего персонала;

- улучшение качества и обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг для населения и других потребителей;

- создание резерва по электроснабжению;

- снижение экологической нагрузки на окружающую среду.

В августе 2013 года, во время посещения Губернатором Саратовской области Валерием Радаевым коттеджного поселка "Родные просторы", Саратовского муниципального  района, Губернатору продемонстрировали уже действующую систему  автоматизированного диспетчерского контроля и управления (АСДУ)  первой и второй очереди поселка. Действующая в поселке система АСДУ обеспечивает снижение трудозатрат по учёту энергетических и водных ресурсов, повышает оперативность принятия решений при возникновении аварийных ситуаций, обеспечивает более высокий уровень надежности, безопасности и качества эксплуатации инженерных систем.

Действующая в поселке система автоматизированного диспетчерского контроля и управления (АСДУ) позволяет:

• обеспечивать непрерывный мониторинг качества электроэнергии в распределительных силовых шкафах, суммарный и индивидуальный учёт потреблённой электроэнергии;
      • контроль давления воды в магистралях водоснабжения и индивидуальный учёт воды; 
      • обеспечивать централизованное управление электроснабжением отдельных таунхаусов и коттеджей в случае аварийных ситуаций; 
      • осуществлять контроль доступа к электрическим шкафам автоматики и электрическим щитам расположенным на территории посёлка;
      • вести оперативный и долговременный статистический и коммерческий учёт и анализ данных;
      • отправлять групповые смс-сообщения владельцам домовладений;
      • отправлять индивидуальные смс-сообщения владельцам домовладений;
      • отправлять смс-сообщения об аварийных ситуациях обслуживающему персоналу управляющей компании посёлка;
      • передавать данные коммерческого учёта в программу 1С для автоматизированного начисления платежей за потреблённую электроэнергию и водоснабжение.

Данная система остается работоспособной при кратковременном отключении  электроэнергии, а так же позволяет осуществлять контроль с любой точки, как коттеджного посёлка, так и удалённо, находясь на территории Саратова.

Для обеспечения более высокого уровня надежности, безопасности и качества эксплуатации инженерных систем зданий и сооружений, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области рекомендует проектным и строительным организациям области  использовать при строительстве многоквартирных жилых домов новейшие технологические системы автоматизированного диспетчерского контроля и управления за потреблением коммунальных ресурсов.

Исп. Ласкина Н.Б. 272062

Цыганова М.А. 261934